**MÍSTNÍ PROVOZNÍ PŘEDPIS**

výrobna připojená k distribuční soustavě na napěťové hladině nn

------------------------------------------------------------  
číslo žádosti o připojení[[1]](#footnote-1)

------------------------------------------------------------  
typ výrobny[[2]](#footnote-2)

------------------------------------------------------------  
číslo výrobny[[3]](#footnote-3)

------------------------------------------------------------  
celkový instalovaný výkon výrobny (kW)

------------------------------------------------------------  
obec/město

------------------------------------------------------------  
podpis provozovatele výrobny

1. **PŘEDMĚT**

Tento místní provozní předpis slouží obsluhujícímu personálu pro obsluhu, manipulace   
a zajišťování pracoviště této výrobny, definuje kompetenční rozhraní mezi provozovatelem distribuční soustavy a provozovatelem této výrobny a doplňuje průvodní dokumentaci obsahující provozně montážní pokyny výrobců pro montáž, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize jednotlivých zařízení.

Tento místní provozní předpis nabývá účinnosti od data jeho akceptace provozovatelem distribuční soustavy.

1. **MÍSTO PŘIPOJENÍ VÝROBNY**

--------------------------------------------------------------------------------

ulice a číslo popisné[[4]](#footnote-4)

--------------------------------------------------------------------------------

obec/město/místní část

--------------------------------------------------------------------------------  
katastrální území

1. **ROZHRANÍ ODPOVĚDNOSTI**

--------------------------------------------------------------------------------  
hranice vlastnictví (předací místo)[[5]](#footnote-5)

Uvedená hranice vlastnictví je totožná s provozním rozhraním a rozhraním údržby   
mezi provozovatelem distribuční soustavy a provozovatelem výrobny.

1. **PROVOZOVATEL VÝROBNY**

--------------------------------------------------------------------------------

jméno a příjmení

--------------------------------------------------------------------------------

kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa)

1. **PROVOZOVATELEM VÝROBNY POVĚŘENÁ OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ A ÚDRŽBU ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ**

--------------------------------------------------------------------------------

jméno a příjmení[[6]](#footnote-6)

--------------------------------------------------------------------------------

kontaktní údaje (telefonní číslo a emailová adresa)[[7]](#footnote-7)

1. **PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY**

ČEZ Distribuce, a. s.

telefonní kontakt: +420 800 850 860

webové stránky: www.cezdistribuce.cz

Při komunikaci je nutné používat výhradně číslo výrobny přidělené provozovatelem distribuční soustavy.

Při komunikaci s provozovatelem distribuční soustavy je pořizován zvukový záznam.

Dispečerské řízení upravuje vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení a vyhláška č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

1. **POVINNÉ PŘÍLOHY**

a) Jednopólové schéma zapojení výrobny včetně místa připojení k distribuční soustavě

b) Protokol nastavení ochran

c) katastrální snímek se zakreslenou výrobnou

1. jedná se o číslo přidělené provozovatelem distribuční soustavy [↑](#footnote-ref-1)
2. např. FVE (fotovoltaická elektrárna), VTE (větrná elektrárna), KGJ (kogenerační jednotka),   
    MVE (malá vodní elektrárna) apod. [↑](#footnote-ref-2)
3. jedná se o číslo přidělené provozovatelem distribuční soustavy [↑](#footnote-ref-3)
4. v případě absence čísla popisného je nutné uvedení čísla evidenčního nebo čísla parcelního [↑](#footnote-ref-4)
5. přesný popis včetně uvedení označení zařízení provozovatele distribuční soustavy [↑](#footnote-ref-5)
6. vyplnit i v případě shody s uvedeným provozovatelem výrobny [↑](#footnote-ref-6)
7. vyplnit i v případě shody s uvedeným provozovatelem výrobny [↑](#footnote-ref-7)