## 01-Hlavička
DEFINICE ZPRÁV
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍSTUPU K PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT
POMOCÍ WEBOVÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ ČEZ DISTRIBUCE, A. S.
Datum | Předmět změny | Kapitola | Verze
2017-06-19 | Draft |  | 1.0.0
2018-02-15 | Finální verze |  | 1.0.1
2020-05-30 | Aktualizace popisů |  | 1.0.2
Poznánka k systému verzování:
Pro verzování dokumentů je použito formátu MAJOR.MINOR.PATCH
Navyšování jednotlivých čísel verzí probíhá následovně:
· MAJOR - nastala změna, která není zpětně kompatibilní
· MINOR - nová funkcionalita se zachováním zpětné kompatibility
· PATCH - oprava chyb se zachováním zpětné kompatibility

## 02-Request
Struktura zprávy REQUEST
Položka | Význam | Popis | Definice | Datový typ
USER | Povinné | Identifikace Objednatele, který žádá o data. | Text max.32 znaků | STRING
ID | Nepovinné | Identifikátor manuálního požadavku stanovený systémem Objednatele. Pokud při manuální požadavku systém Objednatele položku nevyplní, nebude položka uvedena ani v odpovědi. Pokud položku systém uživatele vyplní, v odpovědi bude vrácena v položce IDEXTERNAL. | Text max.32 znaků | STRING
REQUESTDATA | Povinné | Obalující element pro požadované zařízení.
~EAN ID | Alespoň jeden | Identifikuje požadovaný EAN. EAN označuje odběrné místo s jedním i více zařízením SERGE, tedy konkrétním elektroměrem. | Číslo 18 znaků | STRING
~SCOPE (SERGE;FROM;TO) | Alespoň jeden | Specifikuje konkrétní zařízení SERGE (elektroměr) a datum od, do. SERGE Nepovinný atribut. Představuje kód konkrétního zařízení, elektroměru. Pokud není vyplněn, jedná se požadavek na data celého EANu. FROM představuje požadovaný čas hodnot OD. TO představuje požadovaný čas hodnot DO. | Číslo max.16 znaků Datum v UTC rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ Datum v UTC rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ | DATETIME
~PROFILETYPE (ID) | Alespoň jeden | Označuje požadovaný profilový typ dat. Atribut "id" označuje konkrétní kód profilového typu dat, který musí mít v systému ekvivalent. ID - (LP15, LP60) | Text | STRING

## 03-Response
Struktura zprávy RESPONSE
Položka | Význam | Popis | Definice | Datový typ
ID | Povinné | Identifikace požadavku systému Poskytovatele. | Text max.32 znaků | STRING
IDEXTERNAL | Nepovinné | Návratový identifikátor systému Objednatele při manuální požadavku, pokud byla při požadavku vyplněna položka ID. Pokud při manuální požadavku systém Objednatele položku nevyplnil, nebo pokud je odpověď z Okamžitého nebo Periodického typu úlohy, nebude položka uvedena. | Text max.100 znaků | STRING
TYPE | Povinné | Identifikace typu požadavku/úlohy, která sestavila data. 1 - Okamžitý 2 - Naplánovaný 3 - Manuální | Číslo 1 znak | INT
USER | Povinné | Identifikace Objednatele, který žádal o data, nebo kterému byla data sestavena automaticky. | Text max.32 znaků | STRING
STATUS | Povinné | Stav odpovědi. 1 - Kompletní odpověď 2 - Částečná odpověď 3 - Chybějící data 4 - Zamítnuto 5 - Chyba | Číslo 1 znak | INT
MESSAGE | Nepovinné | Doplňující informace ve formátu text. | Text | STRING
BATCHSIZE | Povinné | Počet segmentů odpovědi. | Číslo 1 znak | INT
BATCHPOS | Povinné | Označení aktuální části vícesegmentové odpovědi. | Číslo 1 znak | INT
RESPONSEDATA | Nepovinné | Obalující element pro data. Pokud je požadavek zamítnut, tak odpověď nebude mít žádná data.
~EAN ID | Alespoň jeden | Element označující EAN se získanými daty. | Číslo 18 znaků | STRING
~SCOPE (SERGE;FROM;TO) | Alespoň jeden | Označuje konkrétní zařízení EANu a datum od, do. SERGE představuje kód SERGE, konkrétního elektroměru. Je-li vyplněn EAN jedná se o data za všechny zařízení tohoto odběrného místa (EAN). FROM představuje získaný čas hodnot OD. TO představuje získaný čas hodnot DO. | Číslo max.16 znaků Datum v UTC rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ Datum v UTC rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ | DATETIME
~PROFILE (ID;UNIT) | Volitelný počet | ID - Označuje profil datové řady (+A60, -A60, +A15, -A15, +Ri15, -Rc15, -Ri15, +Rc15) UNIT - jednotku naměřených dat (kW, kWh, kVAr, kVArh) | Text max.5 znaků Text max.5 znaků | STRING
~V (T;S) | Alespoň jeden | T - představuje čas měření hodnoty S - označuje status naměřené hodnoty 2 - platný odhad 8 - neplatná data 16 - naměřená data, výpadek napětí 32 - naměřená data OK 64 - nedefinovaný status | Datum v UTC rrrr-mm-ddThh:mm:ssZ Číslo max.2 znaky | STRING

## 04-ReturnRequest
Struktura zprávy RETURN
Položka | Význam | Popis | Definice | Datový typ
REQUESTSERETURN | Povinné | Obalující element pro potvrzovací zprávu.
~ID | Povinné | Identifikuje REQUEST zprávu na níž je tímto RETURNem odesíláná potvrzovací zpráva. | Text max.32 znaků | STRING
~STATUS | Povinné | Nabývá hodnot dle přijetí, nebo odmítnutí potvrzovací zprávy. ACCEPTED pro potvrzení přijetí zprávy. FAILED pro zamítnutí potvrzení zprávy. | Text | STRING
~MESSAGE | Nepovinné | Doplňující informace při zamítnutí přijetí zprávy. | Text | STRING

## 05-ReturnResponse
Struktura zprávy RETURN
Položka | Význam | Popis | Definice | Datový typ
RESPONSERETURN | Povinné | Obalující element pro potvrzovací zprávu.
~ID | Povinné | Identifikuje RESPONSE zprávu na níž je tímto RETURNem odesíláná potvrzovací zpráva. | Text max.32 znaků | STRING
~STATUS | Povinné | Nabývá hodnot dle přijetí, nebo odmítnutí potvrzovací zprávy. ACCEPTED pro potvrzení přijetí zprávy. FAILED pro zamítnutí potvrzení zprávy. | Text | STRING
~MESSAGE | Nepovinné | Doplňující informace při zamítnutí přijetí zprávy. | Text | STRING

## 06-Message
Popis položky MESSAGE
Položka | Doplňující zpráva | Popis chybového hlášení
MESSAGE | X neúplných profilových dat zařízení | Značí, že sestavená data v požadovaném rozsahu pro dané profily nejsou v systému úplná (chybějící nebo špatné hodnoty). Nejčastěji nastává při požadavku na data, která ještě nejsou načtena. X značí počet neúplných časových řad pro jednotlivé profily.
MESSAGE | Počet nenalezených zařízení: X | Informace o celkovém počtu požadovaných zařízení, které nejsou evidovány v systému.
MESSAGE | Požadavek omezen na oprávněné rozsahy dat | Informace o zmenšení rozsahu původního požadavku na oprávněný rozsah. Situace nastane při částečné odpovědi při zmenšení časového rozsahu zařízení na oprávněný, nebo při odstranění neoprávněných zařízení z požadavku.
MESSAGE | Požadavek zamítnut: | Obecná informace o zamítnutí požadavku. Za ní následuje konkrétní důvod zamítnutí.
MESSAGE | Objednatel nemá oprávnění požadovaná data | Zamítnutí požadavku z důvodu nedostatečného oprávnění na data.
MESSAGE | Objednatel nemá oprávnění na tento typ úlohy | Zamítnutí požadavku z důvodu nedostatečného oprávnění na požadovanou úlohu (Manuální požadavek).
MESSAGE | Pro požadavek neexistují v systému data | Zamítnutí požadavku z důvodu neexistence dat zařízení v systému pro daný požadavek.
MESSAGE | Chyba při zpracování požadavku | Interní chyba při zpracování požadavku. Za chybou obvykle následuje textová informace a veškeré informace se uloží do logovací tabulky.
MESSAGE | Chyba při zpracování návratové zprávy | Interní chyba při zpracování návratové zprávy požadavku. Za chybou obvykle následuje textová informace a veškeré informace se uloží do logovací tabulky.
MESSAGE | Chyba při odesílání požadavku | Interní chyba při odesílání odpovědi požadavku. Za chybou obvykle následuje textová informace a veškeré informace se uloží do logovací tabulky.
MESSAGE | Neznámá návratová zpráva ze serveru | Cílový server odpověděl neočekávaným http stavovým kódem a zprávu nepřijal. Následuje výpis konkrétního http stavu.

## 07-Profil
Položky profilů
Profil | Popis
+A60 | Hodinový profil spotřeby, pouze u zákazníků s individuálními ztrátami.
-A60 | Hodinový profil spotřeby, pouze u zákazníků s individuálními ztrátami.
+A15 | Čtvrthodinový profil spotřeby.
+Ri15 | Čtvrthodinový profil induktivní jaloviny.
-Rc15 | Čtvrthodinový profil kapacitní jaloviny.
-A15 | Čtvrthodinový profil výroby.
-Ri15 | Čtvrthodinový profil induktivní jaloviny.
+Rc15 | Čtvrthodinový profil kapacitní jaloviny.
Obsah profilů
Profil | Popis
LP15 | +A15, +Ri15, -Rc15, -A15, -Ri15, +Rc15
LP60 | +A60, -A60, pouze u zákazníků s individuálními ztrátami.