## Chybová hlášení SoP
Přehled důvodů zamítnutí žádostí o SoP na DIP
Vysvětlivky k fázím požadavku, ve kterých se mohou objevit jednotlivé důvody zamítnutí:
1. - automatická kontrola | - objeví se bezprostředně po zadání žádosti o SoP - znamená to, že žádost je odmítnuta přímo v DIP a nedochází k dalšímu zpracování, tzn. a) nezaloží se požadavek pod číslem 9xxxxx b) není nikde uložena informace o zadání této žádosti Jinými slovy neexistuje evidence podání takové žádosti, jakoby žádost vůbec podána nebyla.
2. - automatická kontrola | - objeví se do několika minut po zadání žádosti o SoP, pokud projde 1. automatickou kontrolou - kontrola probíhá v informačním systému distributora (tzn. prošla přes DIP) - pokud se žádost o SoP dostane k této kontrole, zakládá se z ní evidovaný požadavek pod číslem 9xxxxx - tento požadavek lze dohledat v přehledu požadavků (na rozdíl od 1. automatické kontroly)
3. - ruční kontrola | - objeví se do 3PD/5PD po zadání žádosti o SoP, pokud projde 2. automatickou kontrolou (den podání žádosti se do lhůty pro zpracování nepočítá) - kontrola probíhá až v informačním systému distributora (tzn. prošla přes DIP) - pokud se žádost o SoP dostane k této kontrole, zakládá se z ní evidovaný požadavek pod číslem 9xxxxx - tento požadavek lze dohledat v přehledu požadavků (na rozdíl od 1. automatické kontroly)
Fáze požadavku | Důvod zamítnutí | Chybové hlášení v DIP | Vysvětlení
1. - automatická kontrola | Neplatný EAN | Chyba při ukládání formuláře | Vložen chybný/neexistující EAN k zaslanému požadavku.
2. - automatická kontrola | Požadavek byl zamítnut z důvodu duplicity. | Požadavek byl zamítnut z důvodu duplicity pro EAN 859182400********* | Stejný požadavek je již u distributora evidován a nebyl zamítnut (je ve zpracování, nebo je schválen).
2. - automatická kontrola | Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | U žádosti o uzavření SoP/ukončení SoP nebyl splněn mezní termín pro podání žádosti. U žádosti o nové zařízení nebyly splněny podmínky ze ŽoP (nebyla např. podepsaná SoP nebo SoBS, kterou byla ŽoP vyřízena).
2. - automatická kontrola | Datum "Do" předchází datu "Od". | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Datum "Do" předchází datu "Od".;Smlouva o připojení neexistuje. | U žádosti o uzavření/ukončení SoP nesmí být v poli "Platnost od" datum větší než v poli "Platnost do".
2. - automatická kontrola | Datum "Od" je v minulosti. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | U žádosti o uzavření SoP nesmí být v poli "Platnost od" datum v minulosti.
2. - automatická kontrola | K datu xxxxxxxx nebyla nalezena žádná platná podepsaná SoP. | 85918240XXXXXXXXXX Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. 85918240XXXXXXXXXX v žádosti č.412XXXXXXX Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | K danému EAN u zprávy NZ byla dohledaná příslušná ŽoP, kde neexistuje "podepsaná" SoP/SoBS - nelze tedy pokračovat v dalším řešení - jedná se o historické ŽoP, u kterých nebyly před novelou vyhlášky o připojení vystavované dokumenty smluv, bylo řešeno "stanoviskem" - tyto případy jsou řešeny individuálně prostřednictvím kontaktní osoby.
2. - automatická kontrola | K EAN xxxxxxx nebyla nalezena žádost. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | Podána zpráva NZ a pro daný EAN nebyla dohledaná odpovídající ŽoP (druh 31, 32) - může se jednat o EAN náležící OM v rezervaci, byl tedy zvolen chybný druh zprávy NZ místo RZ (pro NZ jsou nastaveny speciální kontroly související s ŽoP).
2. - automatická kontrola | K EANu xxxxxxxxxx nebyla nalezena žádost s požadovaným statusem/druhem. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | Pro EAN ze zprávy NZ neexistuje odpovídající ŽoP ve statusu ZARA, VYR, ZREA nebo IVDO (jiné statusy nejsou povolené pro řešení SoP).
2. - automatická kontrola | K žádosti xxxxxx nebyla nalezena žádná platná SoP. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | K danému EAN u zprávy NZ byla dohledaná příslušná ŽoP, kde neexistuje "podepsaná" SOP/SOBS - nelze tedy pokračovat v dalším řešení .
2. - automatická kontrola | Rozdíl mezi Dat.přijetí pož.(xxxxxxx) a datem Platnost od(xxxxxxx) není dostatečný. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění podmínek pro zadání požadavku.;Smlouva o připojení neexistuje. | Nebyla dodržena lhůta pro podání žádosti o SoP (13 PD pro ZS, ST, PR nebo 5 PD pro VP).
2. - automatická kontrola | K EANu xxxxx byla nalezena více než jedna hlavní žádost splňující podmínky. | K EANu xxxxx byla nalezena více než jedna hlavní žádost splňující podmínky. | K danému EAN u zprávy NZ bylo dohledáno více ŽoP pro nový odběr nebo výrobnu - nelze tedy pokračovat v dalším řešení. Nutno ověřit prověřit stav zpracování ŽoP.
2. - automatická kontrola | Pro EAN & neexistuje vrácená podepsaná smlouva k žádosti o připojení. | Pro EAN & neexistuje vrácená podepsaná smlouva k žádosti o připojení. | K daném EAN u zprávy NZ nebyla podepsaná smlouva u dohledané ŽoP.
2. - automatická kontrola | Pro EAN & evidovány odlišné údaje klienta. | Pro EAN & evidovány odlišné údaje klienta. | K daném EAN u zprávy NZ byla dohledána ŽoP na připojení mikrozdroje s odlišnými údaji o OP, než jaké evidujeme u OP, pod kterým je EAN přihlášen.
2. - automatická kontrola | Pro EAN & již existuje duplicitní požadavek se shodnou žádostí. | Pro EAN & již existuje duplicitní požadavek se shodnou žádostí. | Stejný požadavek pro zprávu NZ je již u distributora evidován a nebyl zamítnut (je ve zpracování, nebo je schválen).
2. - automatická kontrola | Neexistuje platná žádost o připojení v termínu od & do &. | Neexistuje platná žádost o připojení v termínu od & do &. | Pro daný EAN u zprávy NZ nebyla nalezena ŽoP pro krátkodobé připojení s platným termínem DO.
2. - automatická kontrola | Pro EAN & evidovány v žádosti o připojení odlišné údaje klienta. | Pro EAN & evidovány v žádosti o připojení odlišné údaje klienta. | K daném EAN u zprávy NZ byla dohledána ŽoP s odlišnými údaji o OP, než které jsou uvedeny v komunikaci NZ.
2. - automatická kontrola | Zákazník není platný v obchodním rejstříku. | Zákazník není platný v obchodním rejstříku. | Požadavek nelze zpracovat pro pro subjekt, který byl vymazán z obchodního rejstříku.
2. - automatická kontrola | Pro EAN nelze podat žádost o smlouvu o připojení. | Pro EAN nelze podat žádost o smlouvu o připojení. | Požadavek nelze zpracovat k EAN pro data výroby, nutno podat žádost k EAN pro data spotřeby.
3. - ruční kontrola | Validace dat oproti databázi neproběhla úspěšně. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nejsou splněny všechny podmínky dle ŽoP. | Nesouhlasí porovnání hodnot importovaných dat a dat v systému distributora.
3. - ruční kontrola | Nejsou splněny podmínky - příznak vlastnický vztah k nemovitosti. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nebyl doložen doklad o právním vztahu k nemovitosti.;Smlouva o připojení neexistuje. | Není doložen doklad o vlastnictví - jen u zprávy RZ, PR.
3. - ruční kontrola | Nejsou splněny podmínky - příznak žádost. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nebyla dodána žádost o SoP.;Smlouva o připojení neexistuje. | Není doložena žádost o SoP - jen u PR, RZ, ZS, ST, NZ (v případě SoBS).
3. - ruční kontrola | Nejsou splněny podmínky - příznak ostatní podklady. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nebyly doloženy kompletní povinné doklady.;Smlouva o připojení neexistuje. | U zprávy ZS nebo RZ chybí další dokumenty - může jít o další doklady, např. revize u RZ, doklad ke změně smlouvy apod.
3. - ruční kontrola | Nejsou splněny podmínky - příznak výpověď. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nejsou splněny všechny podmínky dle ŽoP. | Není doložena výpověď ze SoP - jen u zprávy VP a u PR.
3. - ruční kontrola | Nejsou splněny podmínky - podmínky připojení ze žádosti. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nejsou splněny všechny podmínky dle ŽoP. | Nejsou splněny podmínky ze ŽoP - jen u zprávy NZ a u zprávy ZS (v případě vazby na ŽoP) - např. není uhrazen podíl za příkon, není revize apod.
3. - ruční kontrola | Nedoložena zpráva o revizi odběrného zařízení/výrobny. | Nedoložena zpráva o revizi odběrného zařízení/výrobny. | Nebyla doložena zpráva o revizi odběrného zařízení/výrobny.
3. - ruční kontrola | Nedokončena úprava zařízení distribuční soustavy. | Nedokončena úprava zařízení distribuční soustavy. | Nebyla dokončena úprava zařízení distribuční soustavy.
3. - ruční kontrola | Nepotvrzen protokol prvního paralel. připojení výrobny, ani kontrola OM. | Nepotvrzen protokol prvního paralel. připojení výrobny, ani kontrola OM. | Nebyl potvrzen protokol o Prvním paralelním připojení výrobny/neproběhla kontrola odběrného zařízení.
3. - ruční kontrola | Nedoložen protokol o nastavení ochran. | Nedoložen protokol o nastavení ochran. | Nebyl doložen protokol o nastavení ochran.
3. - ruční kontrola | Nedoložen protokol o ověření měřicího transformátoru proudu (MTP). | Nedoložen protokol o ověření měřicího transformátoru proudu (MTP). | Nebyl doložen protokol o ověření měřicího transformátoru proudu (MTP).
3. - ruční kontrola | Nedoložen protokol o ověření měřicího transformátoru napětí (MTN). | Nedoložen protokol o ověření měřicího transformátoru napětí (MTN). | Nebyl doložen protokol o ověření měřicího transformátoru napětí (MTN).
3. - ruční kontrola | Nedoložena projektová dok. skuteč. provedení připojovaného el. zařízení. | Nedoložena projektová dok. skuteč. provedení připojovaného el. zařízení. | Nebyla doložena projektová dokumentace skutečného provedení připojovaného elektrického zařízení.
3. - ruční kontrola | Nedoložena projektová dok. připojovaného el. zařízení před realizací. | Nedoložena projektová dok. připojovaného el. zařízení před realizací. | Nebyla doložena projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení před realizací.
3. - ruční kontrola | Nedoložena aktualizovaná projektová dok. skutečného provedení výrobny. | Nedoložena aktualizovaná projektová dok. skutečného provedení výrobny. | Nebyla doložena odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace skutečného provedení výrobny.
3. - ruční kontrola | Nedoložena aktualizovaná projektová dok. připojovaného el. zařízení. | Nedoložena aktualizovaná projektová dok. připojovaného el. zařízení. | Nebyla doložena odsouhlasená aktualizovaná projektová dokumentace připojovaného elektrického zařízení.
3. - ruční kontrola | Nedoložena revize/protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti OM. | Nedoložena revize/protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti OM. | Nebyla doložena Revize/Protokol o kontrole bezpečnosti a provozuschopnosti zařízení.
3. - ruční kontrola | Nedoložen plánek skutečného provedení. | Nedoložen plánek skutečného provedení. | Nebyl doložen Plánek skutečného provedení.
3. - ruční kontrola | Nedoložen kolaudační souhlas/protokol o předčasném užívání. | Nedoložen kolaudační souhlas/protokol o předčasném užívání. | Nebyl doložen Kolaudační souhlas/Protokol o předčasném užívání.
3. - ruční kontrola | Nevrácen podepsaný návrh smlouvy. | Nevrácen podepsaný návrh smlouvy. | Nebyl vrácen podepsaný návrh smlouvy.
3. - ruční kontrola | Související žádost o připojení již není platná. | Související žádost o připojení již není platná. | Související žádost o připojení již není platná.
3. - ruční kontrola | Související žádost o připojení je ve zpracování, zatím nebyla posouzena. | Související žádost o připojení je ve zpracování, zatím nebyla posouzena. | Související žádost o připojení je ve zpracování, zatím nebyla posouzena.
3. - ruční kontrola | Nebyl plně uhrazen vyčíslený podíl za rezervovaný příkon/výkon. | Nebyl plně uhrazen vyčíslený podíl za rezervovaný příkon/výkon. | Nebyl plně uhrazen vyčíslený podíl za rezervovaný příkon/výkon.
3. - ruční kontrola | Nedoložen místní provozní předpis. | Nedoložen místní provozní předpis. | Nebyl doložen místní provozní předpis.
3. - ruční kontrola | Zasláno pouze předběžné vyjádření k žádosti, neodeslána konečná odpověď. | Zasláno pouze předběžné vyjádření k žádosti, neodeslána konečná odpověď. | Bylo zasláno pouze předběžné vyjádření k žádosti, neodeslána konečná odpověď.
3. - ruční kontrola | Neprovedena úprava související žádosti nebo OM v souladu se smlouvou. | Neprovedena úprava související žádosti nebo OM v souladu se smlouvou. | Nebyla provedena úprava související žádosti nebo OM v souladu se smlouvou.
3. - ruční kontrola | Nebyla uhrazena faktura za zajištění krátkodobého odběru. | Nebyla uhrazena faktura za zajištění krátkodobého odběru. | Nebyla uhrazena faktura za zajištění krátkodobého odběru.
3. - ruční kontrola | Požadavek byl zamítnut - chybně uveden "Druh zprávy". | Chyba při ukládání formuláře | Byl chybně zaslán druh zprávy - např. místo NZ zaslán RZ apod.
3. - ruční kontrola | Nejsou splněny podmínky - není vyplněna žádost. | Žádost o zaslání návrhu SoP zamítnuta;Požadavek byl zamítnut z důvodu nesplnění vstupních podmínek.;Nejsou splněny všechny podmínky dle ŽoP.;Smlouva o připojení neexistuje. | U zprávy ZS s vazbou na žádost není vyplněno číslo ŽoP v položce Číslo hlavní žádosti. Tyto případy jsou řešeny individuálně prostřednictvím kontaktní osoby.
3. - ruční kontrola | Neexistuje podepsaný návrh smlouvy. |  | pro daný EAN u zprávy NZ nebyla splněna podmínka podepsané smlouvy u manuálně přiřazené ŽoP.
3. - ruční kontrola | V žádosti o připojení není povolen termín připojení od &1 do &2. |  | Pro daný EAN u zprávy NZ nebyla splněna podmínka na platný termín DO u manuálně přiřazené ŽoP.
Přepis bez změny dodavatele ve zkráceném termínu - důvody zamítnutí:
2. - automatická kontrola | K danému EAN je již zpracováván jiný přijatý požadavek. |  | K danému EAN evidujeme ve zpracování jiný paralelní požadavek, proto nelze přijmout k řešení žádost o přepis odběrného místa.
2. - automatická kontrola | Zpracování požadavku povoleno pouze pro typ měření C. |  | Jednodenní přepis je umožněn jen pro odběrné místo s typem měření C.
2. - automatická kontrola | Zpracování požadavku nepovoleno pro neměřený odběr. |  | Jednodenní přepis není umožněn pro neměřený odběr.
2. - automatická kontrola | Existuje požadavek na přerušení odběrného místa. |  | Jednodenní přepis není umožněn pro odběrné místo, u kterého byl zahájen proces přerušení.
2. - automatická kontrola | Nejedná se o povolený typ odběrného místa. |  | Není splněna některá z podmínek: - odběrné místo s trvalým odběrem - u odběrného místa není připojená výrobna nebo mikrozdroj
2. - automatická kontrola | Existuje v řešení požadavek technického charakteru. |  | U odběrného místa je v řešení požadavek technického chrakteru, je nutno vyčkat na dořešení.
2. - automatická kontrola | K danému EAN je již zpracováván jiný přijatý požadavek. |  | K danému EAN evidujeme ve zpracování jiný paralelní požadavek, nelze přijmout k řešení žádost o přepis odběrného místa.
2. - automatická kontrola | Nesouhlasí základní identifikační údaje klienta. |  | U stávajícího klienta, na kterého je evidovanáno odběrné místo s daným EAN, nesouhlasí jméno/příjmení, datum narození, případně IČO.
2. - automatická kontrola | Termín v poli „Platnost od“ je mimo povolený rozsah. |  | V žádosti na uzavření SoP uveden chybný termín v poli Platnost od.
2. - automatická kontrola | Termín v poli „Platnost do“ je mimo povolený rozsah. |  | V žádosti na ukončení nebo uzavření SoP uveden chybný termín v poli Platnost do.
2. - automatická kontrola | Požadavek byl předán k manuálnímu posouzení, vyčkejte na finální odpověď. |  | Při řešení požadavku je nutné ověřit údaje o klientovi nebo o odběrném místě manuálně, je nutno vyčkat na vyhodnocení.
2. - automatická kontrola | Požadavek byl zamítnut: žádost se nepodařilo založit. |  | Nepodařilo se zaevidovat žádost o uzavření SoP (technické potíže).
2. - automatická kontrola | Automatické storno požadavku není možné. |  | Nebylo povoleno autom. storno požadavku přijaté ze strany obchodníka.
2. - automatická kontrola | Nesplněny podmínky žádosti o ukončení smlouvy o připojení. |  | Zamítnutí žádosti o ukončení SoP (VP1) z důvodu zamítnutí žádosti o uzavření SoP (PR1)
2. - automatická kontrola | Nesplněny podmínky žádosti o uzavření smlouvy o připojení. |  | Zamítnutí žádosti o uzavření SoP (PR1) z důvodu zamítnutí žádosti o ukončení SoP (VP1)
2. - automatická kontrola | Termín v poli „Platnost od“ nenavazuje na datum ukončení. |  | Termín "Platnost od" v žádosti o uzavření SoP nenavazuje na termín ukončení SoP.