## Výrobna-nesynchronní
VÝROBNA - NESYNCHRONNÍ
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA | PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE NESYNCHRONNÍ VÝROBNY | NÁZEV VÝROBNY | TEXT
| ID ZAŘÍZENÍ | TEXT
| REGISTRACE OTE Č. VÝROBCE ELEKTŘINY | TEXT
| ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO VÝROBCE ELEKTŘINY | TEXT
| ADRESA MÍSTA VÝROBNY | ulice, č.p., PSČ, město
| GPS SOUŘADNICE MÍSTA VÝROBNY | TEXT | 49.3956947N, 15.5915008E
| ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | ROK | 2021
| INSTALOVANÝ VÝKON | kW | 2100
| REZERVOVANÝ VÝKON PRO VÝROBU | kW | 2000
| ZPŮSOB PROVOZU | CELÁ VÝROBA DO DS PŘEBYTKY DO DS (LDS) OSTROVNÍ PROVOZ | CELÁ VÝROBA DO DS
| DRUH VÝROBNY | FVE NA OBJEKTU FVE VOLNĚ STOJÍCÍ BIOPLYNOVÁ BIOMASA SPALOVÁNÍ PARNÍ PAROPLYNOVÁ GEOTERMÁLNÍ VODNÍ VĚTRNÁ PLYNOVÁ A SPALOVACÍ OSTATNÍ/KOMBINOVANÁ | FVE VOLNĚ STOJÍCÍ
PŘEDACÍ MÍSTO (POC) | UZLOVÁ OBLAST | TEXT | Mírovka
| ROZVODNA | TEXT | TR 110/22 kV Bedřichov
| VÝVOD | TEXT | VN337
| PŘEDACÍ MÍSTO | TEXT | Podpěrný bod č. 14
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ V PCC | kV | 22
| ZKRATOVÝ VÝKON V PCC - Sk | MVA | 153
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE V PCC - Zk | R+jX [OHM] | 1,4+j2,9
ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍTĚ | IZOLOVANÝ KOMPENZOVANÝ ODPOROVÝ KOMBINOVANÝ PŘÍMO UZEMNĚNÝ | TEXT | KOMPENZOVANÝ
KOMPENZACE | ZPŮSOB KOMPENZACE | CENTRÁLNÍ SKUPINOVÁ INDIVIDUÁLNÍ | -
| JMENOVITÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr | -
TRANSFORMÁTOR | TYP | TEXT | ABB TNOSCT
| ZDÁNLIVÝ VÝKON Sn | kVA | 2500
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ PRIMÁRNÍHO VINUTÍ | kV | 22
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ | kV | 0.8
| JMENOVITÝ PROUD PRIMÁRNÍHO VINUTÍ | A | 66
| JMENOVITÝ PROUD SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ | A | 1806
| NAPĚTÍ NAKRÁTKO | % | 6
| ZAPOJENÍ VINUTÍ | D, Y, YN, d, y, yn | Dyn
| PŘEVOD |  | 23/0,8 kV
| ROZSAH ODBOČEK | TEXT | 2x2,5%
| ZTRÁTY NAKRÁTKO | kW | 26
| ZTRÁTY NAPRÁZDNO | kW | 2
VLASTNÍ SPOTŘEBA | INSTALOVANÝ PŘÍKON | kW | 30
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ | kV | 0.4
| ÚČINÍK | - | 0.95
| ZÁBĚROVÝ PROUD | A | -
ČASOVÉ PRŮBĚHY | ODBĚR (VLASTNÍ SPOTŘEBA) |  | -
| ODBĚR (ROZBĚH VÝROBNY) |  | -
| VÝROBA |  | -
ASYNCHRONNÍ GENERÁTOR | VÝROBCE ZAŘÍZENÍ | TEXT | -
| TYP ZAŘÍZENÍ | TEXT | -
| ČINNÝ VÝKON Pn | kW | -
| ZDÁNLIVÝ VÝKON Sn | kVA | -
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ Un | kV | -
| JMENOVITÝ PROUD In | A | -
| JMENOVITÝ ÚČINÍK | - | -
| ROZBĚHOVÝ PROUD Ia | A | -
STŘÍDAČ | VÝROBCE/TYP | TEXT | ABB PVS 175 TL
| JMENOVITÝ VÝKON STŘÍDAČE | kVA | 175
| POČET STŘÍDAČŮ | ks | 12
| SVORKOVÉ NAPĚTÍ AC | kV | 0.8
| ROZSAH NASTAVENÍ ÚČINÍKU |  | 0-1-0
| FREKVENČNÍ ROZSAH STŘÍDAČE | Hz | 45-55
| AKTUÁLNÍ FREKVENČNÍ NASTAVENÍ STŘÍDAČE | Hz | 47,5-51,5
FOTOVOLTAICKÉ PANELY | VÝROBCE FOTOVOLTAICKÉHO PANELU | TEXT | Sunceco
| TYP FOTOVOLTAICKÉHO PANELU | TEXT | SEP 300W
| POČET PANELŮ | ks | 7200
| CELKOVÝ INSTALOVANÝ VÝKON V PANELECH | kWp | 2160
OMEZENÝ FREKVENČNĚ ZÁVISLÝ REŽIM | SNÍŽENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F> (LFSM-O) | ANO/NE | ANO
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-O) | Hz | 50,2 Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-O) | % | 10%
| SNÍŽENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F< (LFSM-U) | ANO/NE | ANO
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-U) | Hz | 49,8 Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-U) | % | 2%
| FREKVENČNĚ ZÁVISLÝ REŽIM (FSM) | ANO/NE | NE
| NASTAVENÁ STATIKA (FSM) | % | -
| NECITLIVOST (FSM) | mHz | -
| PÁSMO NECITLIVOSTI FREKVENČNÍ ODEZVY (FSM) | mHz | -
| REGULAČNÍ ROZSAH ΔP1 =ΔP1/Pmax | % | -
ŘÍZENÍ ČINNÉHO VÝKONU V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH | ROZHRANÍ PRO SNÍŽENÝM ČINNÉHO VÝKONU | ANO/NE | ANO
| GRADIENT SNIŽOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min | 30%
| GRADIENT ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min | 30%
PODPORA SÍTĚ | PODPORA SÍTĚ PŘI PŘECHODNÉM POKLESU NAPĚTÍ (UVRT) | ANO/NE | ANO
| PODPORA SÍTĚ PŘI PŘECHODNÉM ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ (OVRT) | ANO/NE | ANO
ROCOF | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz/s | 0,5-5
| NASTAVENÁ HODNOTA | Hz/s | 2
AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY DO DS | AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ | ANO/NE | ANO
| ZPŮSOB PŘIPOJENÍ | RAMPA/PLNÝ VÝKON | RAMPA
| GRADIENT ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min | 10%
| KONTROLNÍ ČAS | s | 300
ŘÍZENÍ JALOVÉHO VÝKONU | DOSTUPNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U | Q fix Q (U) Q (P)
| NASTAVENÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U | Q fix
| JALOVÝ VÝKON ZÁVISLÝ NA NAPĚTÍ – FUNKCE Q(U) | X1: [U/Un; 1] X2: [U/Un; 0] X3: [U/Un; 0] X4: [U/Un; -1] | 0,94; 1 0,97; 0 1,05; 0 1,08; -1
PODPORA NAPĚTÍ POMOCÍ JALOVÉHO VÝKONU | PQ DIAGRAM PŘI STANOVENÝCH PODMÍNKÁCH (Zásady podpory sítě, vysvětleno v PPDS, příloha 4) | TYP A/B* | A |  | *TYP A | *TYP B
| PARAMETRY PQ DIAGRAMU (Povinná podpora) | BOD 1: [P; Q/PD] BOD 2: [P; Q/PD] BOD 3: [P; Q/PD] BOD 4: [P; Q/PD] | 1; -0,36 1; 0,36 0,2; 0,36 0,2; -0,36
| PARAMETRY OBCHODNÍHO PQ DIAGRAMU (Certifikovaný - placený) | PoXg (maximální P), [kW] QoXXg (maximální Q při maximálním P), [kVAr] QoMXg (minimální Q při maximálním P), [kVAr] PoMg (minimální P), [kW] QoXMg (maximální Q při minimálním P), [kVAr] QoMMg (minimální Q při minimálním P), [kVAr] | -
POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODÁVKY | PRVEK KRITICKÉ INFRASTRUKTURY | ANO/NE | NE
| MAXIMÁLNÍ DOBA PŘERUŠENÍ DODÁVKY | hod. | -
ZPĚTNÉ OVLIVNĚNÍ NAPÁJECÍ SÍTĚ |  | ANO/NE | -
PŘÍSPĚVEK VLASTNÍHO ZDROJE KE ZKRATOVÉMU PROUDU |  | kA | 0.12
OCHRANY
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | PARAMETR | HODNOTA | PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ
OCHRANY ROZHRANÍ VÝROBEN | NADFREKVENČNÍ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz | 50 – 55 Hz
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | Hz | 51.5
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | 0.1
| PODFREKVENČNÍ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz | 45- 50 Hz
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | Hz | 47.5
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | 0.1
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un | 1 - 1,3
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un | 1.2
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | 0.5
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un | -
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un | -
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | -
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 3.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un | -
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un | -
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | -
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un | 0,1 - 1
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un | 0.8
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | 3
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un | -
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un | -
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s | -
| SMĚR JALOVÉHO VÝKONU A PODPĚTÍ (Q͢→ & U<) |  | U/Un | 0.8
OCHRANY VÝROBNÍCH MODULŮ**) | NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ | JMENOVITÝ PROUD | ANO/NE | ANO
| NADPROUDOVÁ MŽIKOVÁ OCHRANA | JMENOVITÝ PROUD | ANO/NE | ANO
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE | ANO
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. |  | ANO/NE | NE
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE | ANO
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. |  | ANO/NE | NE
| PODFREKVENČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE | ANO
| NADFREKVENČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE | ANO
| OCHRANA Q→&U |  | ANO/NE | NE
| POUŽITÍ FUNKCE SELHÁNÍ VYPÍNAČE |  | ANO/NE | NE
| HLÍDÁNÍ VYPÍNACÍ CESTY |  | ANO/NE | NE
**) parametry nastavení těchto ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak
1
4
3
2
1
2

## Výrobna synchronní
VÝROBNA - SYNCHRONNÍ
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA | PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SYNCHRONNÍ VÝROBNY | NÁZEV VÝROBNY | TEXT
| ID ZAŘÍZENÍ | TEXT
| REGISTRACE OTE Č. VÝROBCE ELEKTŘINY | TEXT
| ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO VÝROBCE ELEKTŘINY | TEXT
| ADRESA MÍSTA VÝROBNY | ulice, č.p., PSČ, město
| GPS SOUŘADNICE MÍSTA VÝROBNY | TEXT
| ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | ROK
| INSTALOVANÝ VÝKON | kW
| REZERVOVANÝ VÝKON PRO VÝROBU | kW
| ZPŮSOB PROVOZU | CELÁ VÝROBA DO DS PŘEBYTKY DO DS (LDS) OSTROVNÍ PROVOZ
| DRUH VÝROBNY | FVE NA OBJEKTU FVE VOLNĚ STOJÍCÍ BIOPLYNOVÁ BIOMASA SPALOVÁNÍ PARNÍ PAROPLYNOVÁ GEOTERMÁLNÍ VODNÍ VĚTRNÁ PLYNOVÁ A SPALOVACÍ OSTATNÍ/KOMBINOVANÁ
PRIMÁRNÍ ENERGIE
TECHNOLOGIE
PŘEDACÍ MÍSTO (POC) | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| PŘEDACÍ MÍSTO | TEXT
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ V PCC | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON V PCC - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE V PCC - Zk | R+jX [OHM]
ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍTĚ PDS | IZOLOVANÝ KOMPENZOVANÝ ODPOROVÝ KOMBINOVANÝ PŘÍMO UZEMNĚNÝ | TEXT
BLOKOVÝ TRANSFORMÁTOR | TYP | TEXT
| ZDÁNLIVÝ VÝKON Sn | kVA
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ VINUTÍ NA STRANĚ ZDROJE | kV
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ VINUTÍ NA STRANĚ DS | kV
| JMENOVITÝ PROUD VINUTÍ NA STRANĚ ZDROJE | A
| JMENOVITÝ PROUD VINUTÍ NA STRANĚ DS | A
| NAPĚTÍ NAKRÁTKO | %
| ZAPOJENÍ VINUTÍ | D, Y, YN, d, y, yn
PŘEVOD
ROZSAH ODBOČEK
ZTRÁTY NAKRÁTKO A ZTRÁTY NAPRÁZDNO
VLASTNÍ SPOTŘEBA | INSTALOVANÝ PŘÍKON | kW
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ | V
| ÚČINÍK | -
| ZÁBĚROVÝ PROUD | A
ČASOVÉ PRŮBĚHY | ODBĚR (VLASTNÍ SPOTŘEBA)
ODBĚR (ROZBĚH VÝROBNY)
VÝROBA
GENERÁTOR | JEDNOZNAČNÁ ZKRATKA GENERÁTORU |  | C:EDST:gHG1
| POPIS GENERÁTORU |  | CZ elektrárna Dlouhé stráně hydrogenerátor 1
| JMENOVITÝ ZDÁNLIVÝ VÝKON | kVA | 355.5
| JMENOVITÝ ČINNÝ VÝKON | kW | 325
| ÚČINÍK | - | 0.9
| PROVEDENÍ GENERÁTORU | TURBO HYDRO | HYDRO
| JMENOVITÉ SDRUŽENÉ SVORKOVÉ NAPĚTÍ | kV | 22
| MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ | kV | 20.9
| MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ | kV | 23.1
| HORNÍ MEZ RÁZU ČINNÉHO VÝKONU - ∆Pup | MW | 355.5
| DOLNÍ MEZ RÁZU ČINNÉHO VÝKONU - ∆Pup | MW | -355.5
| SYNCHRONNÍ REAKTANCE V PODÉLNÉ OSE - xd | p.j. | 1.5
| SYNCHRONNÍ REAKTANCE V PŘÍČNÉ OSE - xq | p.j. | 0.88
| PŘECHODNÁ REAKTANCE V PODÉLNÉ OSE - xd' | p.j. | 0.35
| PODÉLNÁ PŘECHODNÁ ČASOVÁ KONSTANTA NAPRÁZDNO - Td0' | s | 12.6
| PŘECHODNÁ REAKTANCE V PŘÍČNÉ OSE - xq' | p.j. | 0.088
| PŘÍČNÁ PŘECHODNÁ ČASOVÁ KONSTANTA NAPRÁZDNO - Tq0' | s | 12.6
| PODÉLNÁ RÁZOVÁ ČASOVÁ KONSTANTA NAPRÁZDNO - Td0'' | s | 0.038
| RÁZOVÁ REAKTANCE V PŘÍČNÉ OSE - xq'' | p.j. | 0.2
| PŘÍČNÁ RÁZOVÁ ČASOVÁ KONSTANTA NAPRÁZDNO - Tq0'' | s | 0.43
| ZPĚTNÁ REAKTANCE - x2 | p.j. | 0
| NETOČIVÁ REAKTANCE - x0 | p.j. | 0
| RÁZOVÉ VNITŘNÍ ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ V PŘÍČNÉ OSE - e"q | p.j. | 1.05
| RÁZOVÁ REAKTANCE V PODÉLNÉ OSE - x"d | p.j. | 0.27229
JMENOVITÉ OTÁČKY
POČET PÓLŮ
PQ DIAGRAM - TECHNICKÝ* | ZÁKLADNÍ PQ DIAGRAM SYNCHR. GENERÁTORU (ZE SMLOUVY O PŘIPOJENÍ) |  |  | *PQ DIAGRAM - TECHNICKÝ
| MAXIMÁLNÍ P V TURBÍNOVÉM PROVOZU - PtXg | MW | 325
| MAXIMÁLNÍ Q PŘI MAXIMÁLNÍM P V TURBÍNOVÉM PROVOZU - QtXXg | MVAr | 177
| MINIMÁLNÍ Q PŘI MAXIMÁLNÍM P V TURBÍNOVÉM PROVOZU - QtMXg | MVAr | -100
| MINIMÁLNÍ P V TURBÍNOVÉM PROVOZU - PtMg | MW | 20
| MAXIMÁLNÍ Q PŘI MINIMÁLNÍM P V TURBÍNOVÉM PROVOZU - QtXMg | MVAr | 260
| MINIMÁLNÍ Q PŘI MINIMÁLNÍM P V TURBÍNOVÉM PROVOZU - QtMMg | MVAr | -270
| MAXIMÁLNÍ P V KOMPENZAČNÍM PROVOZU - PtXk | MW | 20
| MAXIMÁLNÍ Q PŘI MAXIMÁLNÍM P V KOMPENZAČNÍM PROVOZU - QtXk | MVAr | 260
| MINIMÁLNÍ P V KOMPENZAČNÍM PROVOZU - PtMk | MW | -20
| MAXIMÁLNÍ Q PŘI MINIMÁLNÍM P V KOMPENZAČNÍM PROVOZU - QtMk | MVAr | -270
| MAXIMÁLNÍ P V ČERPADLOVÉM PROVOZU - PtXc | MW | -330
| MAXIMÁLNÍ Q PŘI MAXIMÁLNÍM P V ČERPADLOVÉM PROVOZU - QtXXc | MVAr | 175
| MINIMÁLNÍ Q PŘI MAXIMÁLNÍM P V ČERPADLOVÉM PROVOZU - QtMXc | MVAr | -85
| MINIMÁLNÍ P V ČERPADLOVÉM PROVOZU - PtMc | MW | -20
| MAXIMÁLNÍ Q PŘI MINIMÁLNÍM P V ČERPADLOVÉM PROVOZU - QtXMc | MVAr | 260
| MINIMÁLNÍ Q PŘI MINIMÁLNÍM P V ČERPADLOVÉM PROVOZU - QtMMc | MVAr | -270
OMEZENÝ FREKVENČNĚ ZÁVISLÝ REŽIM | SNÍŽENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F> (LFSM-O) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-O) | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-O) | %
| SNÍŽENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F< (LFSM-U) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-U) | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-U) | %
| FREKVENČNĚ ZÁVISLÝ REŽIM (FSM) | ANO/NE
| NASTAVENÁ STATIKA (FSM) | %
| NECITLIVOST (FSM) | mHz
| PÁSMO NECITLIVOSTI FREKVENČNÍ ODEZVY (FSM) | mHz
| REGULAČNÍ ROZSAH ΔP1 =ΔP1/Pmax | %
ŘÍZENÍ ČINNÉHO VÝKONU V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH | ROZHRANÍ PRO SNÍŽENÝM ČINNÉHO VÝKONU | ANO/NE
| GRADIENT SNIŽOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min
| GRADIENT ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min
PODPORA SÍTĚ | PODPORA SÍTĚ PŘI PŘECHODNÉM POKLESU NAPĚTÍ (UVRT) | ANO/NE
| PODPORA SÍTĚ PŘI PŘECHODNÉM ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ (OVRT) | ANO/NE
ROCOF | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz/s
| NASTAVENÁ HODNOTA | Hz/s
AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY DO DS | AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ | ANO/NE
| ZPŮSOB PŘIPOJENÍ | RAMPA/PLNÝ VÝKON
| GRADIENT ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min
| KONTROLNÍ ČAS | s
ŘÍZENÍ JALOVÉHO VÝKONU | DOSTUPNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U | Q fix Q (U) Q (P)
| NASTAVENÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U | Q fix
| JALOVÝ VÝKON ZÁVISLÝ NA NAPĚTÍ – FUNKCE Q(U) | X1: [U/Un; 1] X2: [U/Un; 0] X3: [U/Un; 0] X4: [U/Un; -1]
POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODÁVKY | PRVEK KRITICKÉ INFRASTRUKTURY | ANO/NE
| MAXIMÁLNÍ DOBA PŘERUŠENÍ DODÁVKY | hod.
MECHANICKÁ ČASOVÁ KONSTATNA SOUSTROJÍ GENERÁTOR TURBÍNA - Tm |  | s
STATIKA |  | MW/Hz
PŘÍSPĚVEK VLASTNÍHO ZDROJE KE ZKRATOVÉMU PROUDU |  | kA
OCHRANY
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | PARAMETR | HODNOTA
OCHRANY ROZHRANÍ VÝROBEN | NADFREKVENČNÍ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | Hz
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| PODFREKVENČNÍ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | Hz
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 3.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| SMĚR JALOVÉHO VÝKONU A PODPĚTÍ (Q͢→ & U<) |  | U/Un
OCHRANY VÝROBNÍCH MODULŮ**) | SMĚR JALOVÉHO VÝKONU A PODPĚTÍ (Q͢→ & U<) V PCC |  | U/Un
| NADPROUDOVÁ ČASOVĚ NEZÁVISLÁ |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI PŘETÍŽENÍ |  | ANO/NE
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. |  | ANO/NE
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. |  | ANO/NE
| PODFREKVENČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE
| NADFREKVENČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI NES. ZATÍŽENÍ |  | ANO/NE
| ROZDÍLOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| ZPĚTNÁ WATTOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| ZEMNÍ OCHRANA STATORU 95% |  | ANO/NE
| ZEMNÍ SPOJENÍ VÝVODU VN (PODLE ZAPOJENÍ BLOKU) |  | ANO/NE
| ZEMNÍ OCHRANA ROTORU |  | ANO/NE
| PODIMPEDANČNÍ OCHRANA G-T, DVOUSTUPŇOVÁ / - |  | ANO/NE
| DISTANČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI ZTRÁTĚ BUZENÍ |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI PODBUZENÍ |  | ANO/NE
| PŘETÍŽENÍ ROTORU |  | ANO/NE
| PŘI ZTRÁTĚ PŘÍKONU |  | ANO/NE
| ZKRATOVÁ OCHRANA PŘI ROZBĚHU |  | ANO/NE
| NEŽÁDOUCÍ PŘIPOJENÍ K SÍTI |  | ANO/NE
| KONTROLA SYNCHRONIZMU BĚHEM ROZBĚHU |  | ANO/NE
| KONTROLA ROZTOČENÍ |  | ANO/NE
| KONTROLA OTEPLENÍ BĚHEM ROZBĚHU |  | ANO/NE
| MINIMÁLNÍ DOPŘEDNÝ VÝKON |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI ELEKTRICKÉM BRZDĚNÍ |  | ANO/NE
| OCHRANA Q→&U |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI PŘESYCENÍ U/f |  | ANO/NE
| OCHRANA PŘI PROKLUZU PÓLŮ |  | ANO/NE
| ZÁVITOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| LOŽISKOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| ZÁLOHOVÁNÍ OCHRAN/FUNKCÍ |  | ANO/NE
| FUNKCE SELHÁNÍ VYPÍNAČE |  | ANO/NE
| KONTROLA VYPÍNACÍ CESTY |  | ANO/NE
**) parametry nastavení těchto ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Akumulace
AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE (EES)
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE SYSTÉMU EES | NÁZEV EES | TEXT
| ID ESS | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
| JMENOVITÁ KAPACITA ENERGIE | kWh
| JMENOVITÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| JMENOVITÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| JMENOVITÝ ZDÁNLIVÝ VÝKON | kVA
| KATEGORIE SYSTÉMU EES (vysvětleno ČSN EN IEC 62933-2-1) | TŘÍDA A - KRÁTKODOBÁ APLIKACE TŘÍDA B - DLOUHODOBÁ APLIKACE TŘÍDA C - ZAJIŠŤUJE NOUZOVÉ NAPÁJENÍ
| ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | ROK
PŘEDACÍ MÍSTO (POC) | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| PŘEDACÍ MÍSTO | TEXT
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ V PCC | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON V PCC - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE V PCC - Zk | R+jX [OHM]
| REZERVOVANÝ VÝKON | kW
| REZERVOVANÝ PŘÍKON | kW
ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍTĚ | IZOLOVANÝ KOMPENZOVANÝ ODPOROVÝ KOMBINOVANÝ PŘÍMO UZEMNĚNÝ | TEXT
PARAMETRY EES | VÝROBCE/TYP | TEXT
| ZPŮSOB AKUMULACE ELEKTŘINY | CAES; DLC; FES; NaS; NiCd; NiMH; PHS; SMES; SNG
| ROZSAH NAPĚTÍ | TEXT
| ROZSAH FREKVENCE | TEXT
| JMENOVITÝ ODEBÍRANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| JMENOVITÝ ODEBÍRANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| JMENOVITÝ DODÁVANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| JMENOVITÝ DODÁVANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| KRÁTKODOBÝ DODÁVANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| KRÁTKODOBÝ ODEBÍRANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| KRÁTKODOBÝ DODÁVANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| KRÁTKODOBÝ ODEBÍRANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| DOVOLENÁ ÚROVEŇ NABITÍ | % EC,R
| DOVOLENÁ ÚROVEŇ VYBITÍ | % ECD
| JMENOVITÁ DOBA NABÍJENÍ | s; h
| JMENOVITÁ DOBA VYBÍJENÍ | s, h
| PŘÍKON VLASTNÍ SPOTŘEBY | kW
| ÚČINNOST NABÍJECÍHO/VYBÍJECÍHO CYKLU | -
| PŘEDPOKLÁDANÁ ŽIVOTNOST | ROK/PRACOVNÍ CYKL
| SAMOVYBÍJENÍ | Wh/h
| DOBA ODEZVY | s
| RYCHLOST NÁBĚHU | W/s
STŘÍDAČ | VÝROBCE/TYP | TEXT
| JMENOVITÝ VÝKON STŘÍDAČE | kVA
| POČET STŘÍDAČŮ | ks
| SVORKOVÉ NAPĚTÍ AC | kV
ROZSAH NASTAVENÍ ÚČINÍKU
| FREKVENČNÍ ROZSAH STŘÍDAČE | Hz
| AKTUÁLNÍ FREKVENČNÍ NASTAVENÍ STŘÍDAČE | Hz
OMEZENÝ FREKVENČNĚ ZÁVISLÝ REŽIM | SNÍŽENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F> (LFSM-O) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-O) | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-O) | %
| ZVÝŠENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F< (LFSM-U) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-U) | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-U) | %
| SNÍŽENÍ ODEBÍRANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F< (LFSM-U) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA | %
ŘÍZENÍ ČINNÉHO VÝKONU V ZÁVISLOSTI NA PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH | ROZHRANÍ PRO SNÍŽENÝM ČINNÉHO VÝKONU | ANO/NE
| GRADIENT SNIŽOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min
| GRADIENT ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min
PODPORA SÍTĚ | PODPORA SÍTĚ PŘI PŘECHODNÉM POKLESU NAPĚTÍ (UVRT) | ANO/NE
| PODPORA SÍTĚ PŘI PŘECHODNÉM ZVÝŠENÍ NAPĚTÍ (OVRT) | ANO/NE
ROCOF | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz/s
| NASTAVENÁ HODNOTA | Hz/s
AUTOMATICKÉ OPĚTOVNÉ PŘIPOJENÍ VÝROBNY DO DS | AUTOMATICKÉ PŘIPOJENÍ | ANO/NE
| ZPŮSOB PŘIPOJENÍ | RAMPA/PLNÝ VÝKON
| GRADIENT ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU | %Pn/min
| KONTROLNÍ ČAS | S
ŘÍZENÍ JALOVÉHO VÝKONU | DOSTUPNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U
| NASTAVENÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U
| JALOVÝ VÝKON ZÁVISLÝ NA NAPĚTÍ – FUNKCE Q(U) | X1: [U/Un; 1] X2: [U/Un; 0] X3: [U/Un; 0] X4: [U/Un; -1]
PODPORA NAPĚTÍ POMOCÍ JALOVÉHO VÝKONU | PQ DIAGRAM PŘI STANOVENÝCH PODMÍNKÁCH | TYP A/B* |  | *TYP A | *TYP B
BOD 1: [P; Q/PD] BOD 2: [P; Q/PD] BOD 3: [P; Q/PD] BOD 4: [P; Q/PD] BOD 5: [P; Q/PD] BOD 6: [P; Q/PD] BOD 7: [P; Q/PD] BOD 8: [P; Q/PD]
POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODÁVKY | NAPÁJÍ PRVEK KRITICKÉ INFRASTRUKTURY | ANO/NE
| NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ | ANO/NE
| MAXIMÁLNÍ DOBA PŘERUŠENÍ DODÁVKY | hod.
AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ DO REŽIMU DODÁVKY PŘI POKLESU FREKVENCE NA 49,0 HZ |  | ANO/NE
OCHRANY
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | PARAMETR | HODNOTA
OCHRANY ROZHRANÍ S DS | NADFREKVENČNÍ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | Hz
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| PODFREKVENČNÍ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | Hz
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | Hz
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 3.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. | ROZSAH NASTAVENÍ | U/Un
|  | NASTAVENÁ HODNOTA | U/Un
|  | ČASOVÉ ZPOŽDĚNÍ | s
| SMĚR JALOVÉHO VÝKONU A PODPĚTÍ (Q͢→ & U<) |  | U/Un
OCHRANY AKUMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ**) | NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ | JMENOVITÝ PROUD | ANO/NE
| NADPROUDOVÁ MŽIKOVÁ OCHRANA | JMENOVITÝ PROUD | ANO/NE
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| NADPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. |  | ANO/NE
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA |  | ANO/NE
| PODPĚŤOVÁ OCHRANA 2.ST. |  | ANO/NE
| PODFREKVENČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE
| NADFREKVENČNÍ OCHRANA |  | ANO/NE
| OCHRANA Q→&U |  | ANO/NE
| POUŽITÍ FUNKCE SELHÁNÍ VYPÍNAČE |  | ANO/NE
| HLÍDÁNÍ VYPÍNACÍ CESTY |  | ANO/NE
**) parametry nastavení těchto ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak
3
3
6
1
4
3
2
1
2
3
4
5
6
7
8
6
6
6

## Dobíjecí stanice
DOBÍJECÍ STANICE (ELETKROMOBILITA)
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | NÁZEV STANICE | TEXT
| EAN | TEXT
| ČÍSLO OM | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
| ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | ROK
| REZERVOVANÝ PŘÍKON | kW
PŘEDACÍ MÍSTO (POC) | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| PŘEDACÍ MÍSTO | TEXT
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ V PCC | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON V PCC - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE V PCC - Zk | R+jX [OHM]
| REZERVOVANÝ VÝKON | kW
| REZERVOVANÝ PŘÍKON | kW
DOBÍJECÍ STANICE | CHARAKTER DOBÍJECÍ STANICE | VEŘEJNÁ/NEVEŘEJNÁ
| JMENOVITÝ ODEBÍRANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| JMENOVITÝ ODEBÍRANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| ZPŮSOB REGULACE | VYP./ZAP. STUPŇOVITĚ, POČET STUPŇŮ A VÝKON STUPNĚ PLYNULE
DOBÍJECÍ STOJAN/WALLBOX | TYP/VÝROBCE | TEXT
| POČET STOJANŮ | TEXT
| INSTALOVANÝ NABÍJECÍ PŘÍKON JEDNOHO ZAŘÍZENÍ (pokud je ve stanici použito více typů stojanů/wallboxů, musí být údaje pro každý typ stojanu/wallboxu) | TEXT
| NAPÁJENÍ | A) 230V B) 3x230/400V C) TYP DOBÍJENÍ: I. AC dobíjecí příkon v kW II. DC dobíjecí příkon v kW
AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE | ZPŮSOB PROVOZU AKUMULACE | PRO POKRYTÍ SPOTŘEBY DOBÍJECÍ STANICE PRO DOBÍJECÍ STANICI I PRO DODÁVKU DO ODBĚRNÉHO MÍSTA/DO DS
| JMENOVITÁ KAPACITA ENERGIE | kWh
| JMENOVITÝ DODÁVANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| JMENOVITÝ DODÁVANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| SAMOVYBÍJENÍ | Wh/h
| DOBA ODEZVY | s
| RYCHLOST NÁBĚHU | W/s
OMEZENÝ FREKVENČNĚ ZÁVISLÝ REŽIM | SNÍŽENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F> (LFSM-O) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-O) | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-O) | %
| ZVÝŠENÍ DODÁVANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F< (LFSM-U) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE (LFSM-U) | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA (LFSM-U) | %
| SNÍŽENÍ ODEBÍRANÉHO ČINNÉHO VÝKONU PŘI F< (LFSM-U) | ANO/NE
| PRAHOVÁ FREKVENCE | Hz
| NASTAVENÁ STATIKA | %
ŘÍZENÍ JALOVÉHO VÝKONU | DOSTUPNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U
| NASTAVENÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Q (P) Cos j fix Cos j (U) Cos j (P) U
| JALOVÝ VÝKON ZÁVISLÝ NA NAPĚTÍ – FUNKCE Q(U) | X1: [U/Un; 1] X2: [U/Un; 0] X3: [U/Un; 0] X4: [U/Un; -1]
POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODÁVKY | PRVEK KRITICKÉ INFRASTRUKTURY | ANO/NE
| NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ | ANO/NE
| MAXIMÁLNÍ DOBA PŘERUŠENÍ DODÁVKY | hod.
AUTOMATICKÉ PŘEPNUTÍ DO REŽIMU DODÁVKY PŘI POKLESU FREKVENCE NA 49,0 HZ |  | ANO/NE
OCHRANY
bude stanoveno dodatečně

## Transformátor
TRANSFORMÁTOR
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | NÁZEV | TEXT
| ID | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
| TYP | Třífázový transformátor Trakční transformátor
MÍSTO PŘIPOJENÍ | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE - Zk | R+jX [OHM]
ZPŮSOB PROVOZU UZLU SÍTĚ | IZOLOVANÝ KOMPENZOVANÝ ODPOROVÝ KOMBINOVANÝ PŘÍMO UZEMNĚNÝ
TRANSFORMÁTOR | JMENOVITÝ ZDÁNLIVÝ VÝKON PRIMÁRNÍHO VINUTÍ | MVA
| JMENOVITÝ ZDÁNLIVÝ VÝKON SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ | MVA
| JMENOVITÝ ZDÁNLIVÝ VÝKON TERCIÁRNÍHO VINUTÍ | MVA
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ PRIMÁRNÍHO VINUTÍ | kV
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ | kV
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ TERCIÁRNÍHO VINUTÍ | kV
| JMENOVITÝ PROUD PRIMÁRNÍHO VINUTÍ | A
| JMENOVITÝ PROUD SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ | A
| JMENOVITÝ PROUD TERCIÁRNÍHO VINUTÍ | A
POČET ODBOČEK REGULACE NAPĚTÍ
| NAPĚTÍ NAKRÁTKO PRIMÁR - SEKUNDÁR PRO 0 ODBOČKU | %
| NAPĚTÍ NAKRÁTKO PRIMÁR - TERCIÁR PRO 0 ODBOČKU | %
| NAPĚTÍ NAKRÁTKO SEKUNDÁR - TERCIÁR PRO 0 ODBOČKU | %
| ZTRÁTY NAKRÁTKO PRIMÁR - SEKUNDÁR PRO 0 ODBOČKU | kW
| ZTRÁTY NAKRÁTKO PRIMÁR - TERCIÁR PRO 0 ODBOČKU | kW
| ZTRÁTY NAKRÁTKO SEKUNDÁR - TERCIÁR PRO 0 ODBOČKU | kW
| ZTRÁTY NAPRÁZDNO PRO 0 ODBOČKU | kW
| PROUD NAPRÁZDNO | %
| ZAPOJENÍ PRIMÁRNÍHO VINUTÍ | D, Y, YN
| ZAPOJENÍ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ | d, y, yn
| ZAPOJENÍ TERCIÁRNÍHO VINUTÍ | d, y, yn
| UMÍSTĚNÍ REGULACE | TEXT
| MINIMÁLNÍ NAPĚTÍ PŘI KRAJNÍ ODBOČCE VINUTÍ S REGULACÍ VELIKOSTI NAPĚTÍ | kV
| MAXIMÁLNÍ NAPĚTÍ PŘI KRAJNÍ ODBOČCE VINUTÍ S REGULACÍ VELIKOSTI NAPĚTÍ | kV
| ČÍSLO KRAJNÍ ODBOČKY | text
| ČÍSLO KRAJNÍ ODBOČKY | text
| ZMĚNA NAPĚTÍ NA ODBOČKU | %
OCHRANY - BLOKOVÉ TRANSFORMÁTORY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÉ ZKRATOVÉ SMĚROVÉ OCHRANY VVN MŽIKOVÉ A ČASOVÉ |  | ANO/NE
PLYNOVÁ |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ |  | ANO/NE
ZEMNÍ NÁDOBOVÁ |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ NA I0 |  | ANO/NE
PŘI PŘESYCENÍ U/f |  | ANO/NE
ZEMNÍ STRANY VN |  | ANO/NE
DISTANČNÍ OCHRANA (VVN) BLOKOVÁ |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ ČASOVÁ SMĚROVÁ VVN |  | ANO/NE
OCHRANY - TRANSFORMÁTORY V ODBOČCE ALTERNÁTORU*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ NA STRANĚ ALTERNÁTORU |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ ČASOVÁ NA STRANĚ ALTERNÁTORU |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ PŘI PŘETÍŽENÍ |  | ANO/NE
PLYNOVÁ |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ |  | ANO/NE
IMPEDANČNÍ |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ ČASOVÁ NA STRANĚ VLASTNÍ SPOTŘEBY |  | ANO/NE
OCHRANY - SÍŤOVÉ TRANSFORMÁTORY A JEJICH VÝVODY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ NEBO IMPEDANČNÍ (PRIMÁRNÍ) |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ (SEKUNDÁRNÍ) |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ (TERCIÁLNÍ) |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ PŘI PŘETÍŽENÍ |  | ANO/NE
PLYNOVÁ |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ |  | ANO/NE
ZEMNÍ NÁDOBOVÁ |  | ANO/NE
TEPELNÁ OCHRANA |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ ODBOČKY (PRIMÁRNÍ) |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ ODBOČKY (SEKUNDÁRNÍ) |  | ANO/NE
IMPEDANČNÍ SEKUNDÁRNÍ 1 |  | ANO/NE
IMPEDANČNÍ SEKUNDÁRNÍ 2 |  | ANO/NE
*) parametry nastavení ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Zátěž
ODBĚRNÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ (ODBĚRNÉ MÍSTO)
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ODBĚRNÉHO MÍSTA | NÁZEV | TEXT
| EAN | TEXT
| ČÍSLO OM | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
| ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | ROK
| REZERVOVANÝ PŘÍKON | kW
PŘEDACÍ MÍSTO (POC) | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| ČÍSLO PŘEDACÍHO MÍSTA | TEXT
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ V PCC | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON V PCC - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE V PCC - Zk | R+jX [OHM]
ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE | AKUMULAČNÍ TOPENÍ | kW
| DOBÍJECÍ STANICE (ELETKROMOBILITA) - řiditelné | *VLASTNÍ FORMULÁŘ
| DOBÍJECÍ STANICE (ELETKROMOBILITA) - neřiditelné | *VLASTNÍ FORMULÁŘ
| KLIMATIZACE | kW
| OHŘEV VODY-AKUMULAČNÍ | kW
| OHŘEV VODY-PŘÍMOTOPNÝ | kW
| OSVĚTLENÍ | kW
| POHONY, SVÁŘEČKY | kW
| PŘÍMOTOPNÉ TOPENÍ | kW
| PŘÍPRAVA POKRMŮ | kW
| SPECIÁLNÍ SPOTŘEBIČE | kW
| SPOTŘEBIČE SE ZPĚTNÝMI VLIVY NA SÍŤ | kW
| TECHNOLOGICKÉ OHŘEVY | kW
| TEPELNÉ ČERPADLO | kW
| ZÁLOŽNÍ ZDROJ | kW
| OSTATNÍ SPOTŘEBIČE | kW
| AKUMULACE ELEKTRICKÉ ENERGIE (EES) | *VLASTNÍ FORMULÁŘ
SYSTÉMOVÉ FREKVENČNÍ ODLEHČOVÁNÍ | PODÍL ODLEHČOVANÉ ZÁTĚŽE | %
| STUPEŇ / FREKVENCE | Hz
ODBĚRNÁ JEDNOTKA S ODEZVOU NA STRANĚ POPTÁVKY*) | REGULACE ČINNÉHO VÝKONU | ANO/NE
| REGULACE JALOVÉHO VÝKONU | ANO/NE
| REGULACE SYSTÉMOVÉ FREKVENCE | ANO/NE
ZÁLOŽNÍ ZDROJ | INSTALOVANÝ VÝKON | kW
| TYP ZDROJE | MECHANICKÝ CHEMICKÝ FOTOVOLTAICKÝ
POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST DODÁVKY | PRVEK KRITICKÉ INFRASTRUKTURY | ANO/NE
| NÁHRADNÍ NAPÁJENÍ | ANO/NE
| MAXIMÁLNÍ DOBA PŘERUŠENÍ DODÁVKY | hod.
OSTATNÍ | PLÁNOVANÝ ODBĚR ENERGIE ZA ROK | kWh
| PREDIKCE DENNÍHO PRŮBĚHU ZATÍŽENÍ | TEXT
| PREDIKCE CHARAKTERISTIK DYNAMICKÉHO ZATÍŽENÍ | TEXT
| ŠPIČKOVÉ ZATÍŽENÍ | kW
| ZPĚTNÉ OVLIVNĚNÍ NAPÁJECÍ SÍTĚ (viz.:dotazník, Příloha 6 PPDS, PNE 33 3430-0) | ANO/NE
KOMPENZACE | ZPŮSOB KOMPENZACE | CENTRÁLNÍ SKUPINOVÁ INDIVIDUÁLNÍ
| JMENOVITÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
BEZPEČNOSTNÍ MINIMUM (u všech zákazníkům s hodnotou rezervovaného příkonu 100 kW a vyšším nebo v případě zákazníků odebírajících elektřinu ze zařízení distribučních soustav s napětím do 1 kV s hodnotou jističe před elektroměrem 200 A a vyšší) | NEJNIŽŠÍ HODNOTA ODEBÍRANÉHO VÝKONU, KTERÁ JE PO UKONČENÍ VÝROBY NEZBYTNĚ NUTNÁ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI TECHNOLOGIE ODBĚRNÉHO ZAŘÍZENÍ, VLIVU NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ A OBSLUHUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ. | kW
*) parametry nastavení nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak
Dotazník pro posouzení zpětných vlivů (Tento formulář se používá jako povinná příloha v případech, kdy požadujete připojení spotřebičů se zpětným vlivem na distribuční soustavu (tomografy, rentgenové přístroje, motory s rázovou charakteristikou rozběhu, kolísavým odběrem proudu nebo častým zapínáním, obsloukové pece apod.)
PRVEK | PARAMETR | HODNOTA
MOTORY (U ASYNCHRONNÍCH MOTORŮ UVEĎTE ZPŮSOB SPOUŠTĚNÍ – PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ NA SÍŤ, PŘEPÍNÁNÍ HVĚZDA/TROJÚHELNÍK, ODPOROVÉ SPOUŠTĚNÍ APOD.) | DRUH MOTORU ASYNCHRONNÍ / SYNCHRONNÍ | ks
| JMENOVITÉ HODNOTY Pn | kW
| JMENOVITÉ HODNOTY In | A
| JMENOVITÉ HODNOTY Un | kV
| JMENOVITÉ HODNOTY ÚČINÍKU | -
| JMENOVITÉ HODNOTY Iz | A
| ZPŮSOB SPOUŠTĚNÍ (ASYNCHRONNÍ M.) PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ NA SÍŤ / PŘEPÍNÁNÍ HVĚZDA / TROJÚHELNÍK / ODPOROVÉ SPOUŠTĚNÍ / JINÉ | TEXT
POHONY S TYRISTOROVOU REGULACÍ OTÁČEK | POČET POHONŮ | ks
| PŘÍKON NEJVĚTŠÍHO | kW
| CELKOVÝ PŘÍKON | kW
| POČET PULSŮ U MĚNIČE | ks
USMĚRŇOVAČE | POČET | ks
| ÚČINÍK | kW
| VÝKON | kW
| In | A
| INDUKTIVNÍ FILTRACE 6 PULSŮ / 9 PULSŮ / 12 PULSŮ | TEXT
| KAPACITNÍ FILTRACE 1F / 3F / 3F INDIVIDUÁLNÍ | TEXT
STŘÍDAČE | POČET | ks
| ÚČINÍK | kW
| VÝKON | kW
| In | A
| INDUKTIVNÍ FILTRACE 6 PULSŮ / 9 PULSŮ / 12 PULSŮ | TEXT
| KAPACITNÍ FILTRACE 1F / 3F / 3F INDIVIDUÁLNÍ | TEXT
INDUKČNÍ NEBO OBLOUKOVÉ PECE | INDUKČNÍ /OBLOUKOVÉ PECE | TEXT
| POČET | ks
| CELKOVÝ PŘÍKON | kVA
| PRO NEJVĚTŠÍ JEDNOTKU PŘÍKON JEDNOTKY | kVA
| PRO NEJVĚTŠÍ JEDNOTKU PŘÍKON PŘI NASTAVOVÁNÍ VSÁDKY | kVA
| PRO NEJVĚTŠÍ JEDNOTKU ÚČINÍK | kVA
KOMPENZACE JALOVÝCH VÝKONŮ | PŘIŘAZENA K JEDNOTLIVÝM ZAŘÍZENÍM / SPOLEČNÁ | TEXT
| ŘÍZENÁ | ANO/NE
| S HRADÍCÍM OBVODEM | ANO/NE
| SE SACÍMI OBVODY (FILTRACÍ) | ANO/NE
| KOMPENZAČNÍ VÝKON | kVA
| HRAZENÍ PRO FREKVENCI | Hz
SPOTŘEBIČE SE STŘÍDAVÝM ZATÍŽENÍM (KATRY A LISY) | POČET | ks
| MAX. PŘÍKON | kVA
| TRVÁNÍ PULSU | ms
| POČET ZMĚN /10MIN. | -
| JMENOVITÉ HODNOTY HNACÍHO POHYBU UN | kV
| JMENOVITÉ HODNOTY HNACÍHO POHYBU IN | A
| JMENOVITÉ HODNOTY HNACÍHO POHYBU COS FÍ | -
NESYMETRICKÉ ZÁTĚŽE (NEROVNOMĚRNÉ ZATÍŽENÍ FÁZÍ) | DRUH | TEXT
| POČET | ks
| VÝKON | kVA
| ZÁTĚŽ DVOUFÁZOVÁ / JEDNOFÁZOVÁ / MEZIFÁZOVÁ | TEXT
TRAFOSTANICE A TRANSFORMÁTORY | VLASTNÍ / SPOLEČNÁ | TEXT
| STUPEŇ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY EL. ENERGIE PODLE ČSN 34 1610 | TEXT
| TRANSFORMÁTORY POČET | ks
| TRANSFORMÁTORY JMENOVITÝ VÝKON | kW
| TRANSFORMÁTORY JMENOVITÉ NAPĚTÍ VN | kV
| TRANSFORMÁTORY JMENOVITÉ NAPĚTÍ NN | kV
| TRANSFORMÁTORY NAPĚTÍ NAKRÁTKO | %
| TRANSFORMÁTORY ZTRÁTY NAPRÁZDNO | kW
| TRANSFORMÁTORY ZTRÁTY NAKRÁTKO | kW
OCHRANY - ASYNCHRONNÍ MOTORY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÁ MŽIKOVÁ ZKRATOVÁ |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ PŘI PŘETÍŽENÍ |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ |  | ANO/NE
PODPĚŤOVÁ |  | ANO/NE
PŘI NESOUMĚRNÉM ZATÍŽENÍ |  | ANO/NE
ZPĚTNÁ WATTOVÁ |  | ANO/NE
LOŽISKOVÁ |  | ANO/NE
ZEMNÍ |  | ANO/NE
OCHRANY - SYNCHRONNÍ MOTORY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ MŽIKOVÁ |  | ANO/NE
NADPROUDOVÁ PROTI PŘETÍŽENÍ |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ |  | ANO/NE
PŘI ZTRÁTĚ BUZENÍ |  | ANO/NE
PŘI ASYNCHRONNÍM CHODU |  | ANO/NE
PŘI NESOUMĚRNÉM ZATÍŽENÍ |  | ANO/NE
PŘI ZEMNÍM SPOJENÍ ROTORU |  | ANO/NE
ZEMNÍ |  | ANO/NE
OCHRANY - ASYNCHRONNÍ MOTORY VN S FREKVENČNÍMI MĚNIČI*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ - MŽIKOVÝ A ČASOVĚ ZPOŽDĚNÝ STUPEŇ |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ VSTUPNÍHO TRANSFORMÁTORU |  | ANO/NE
PODPĚŤOVÁ |  | ANO/NE
OCHRANA PŘI NESYMETRII |  | ANO/NE
ZEMNÍ |  | ANO/NE
PŘI PŘESYCENÍ U/f |  | ANO/NE
*) parametry nastavení ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Vedení
VEDENÍ
POPIS/FUNKCE | PARAMETR
NÁZEV | TEXT
ID | TEXT
TYP | TEXT
JEDNOZNAČNÁ ZKRATKA POČÁTEČNÍHO UZLU VEDENÍ | TEXT
JEDNOZNAČNÁ ZKRATKA KONCOVÉHO UZLU VEDENÍ | TEXT
DÉLKA VEDENÍ | km
PODÉLNÁ REZISTANCE SOUSLEDNÉ SLOŽKY | Ohm/km
PODÉLNÁ REAKTANCE SOUSLEDNÉ SLOŽKY | Ohm/km
PŘÍČNÁ SUSCEPTANCE SOUSLEDNÉ SLOŽKY | mikroS/km
PODÉLNÁ REZISTANCE NETOČIVÉ SLOŽKY | Ohm/km
PODÉLNÁ REAKTANCE NETOČIVÉ SLOŽKY | Ohm/km
PŘÍČNÁ SUSCEPTANCE NETOČIVÉ SLOŽKY | mikroS/km
STATICKÁ ZATÍŽITELNOST VEDENÍ | A
POPIS OMEZUJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ / VODIČE | TEXT
OCHRANY - OCHRANY VEDENÍ VN*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE | HODNOTA
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ ČASOVĚ NEZÁVISLÁ NEBO ZÁVISLÁ | ANO/NE
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ MŽIKOVÁ | ANO/NE
NADPROUDOVÁ SMĚROVÁ | ANO/NE
DISTANČNÍ | ANO/NE
SROVNÁVACÍ | ANO/NE
PROUDOVÁ NESYMETRIE | ANO/NE
TEPELNÁ OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ | ANO/NE
LOKÁTOR PORUCH | ANO/NE
OCHRANY - ZEMNÍ OCHRANY VEDENÍ VN*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE | HODNOTA
ZEMNÍ SMĚROVÁ NA JALOVOU SLOŽKU ZEMNÍHO PROUDU | ANO/NE
ZEMNÍ SMĚROVÁ NA ČINNOU SLOŽKU ZEMNÍHO PROUDU | ANO/NE
NADPROUDOVÁ NA NULOVOU SLOŽKU PROUDU | ANO/NE
ADMITANČNÍ | ANO/NE
OCHRANY - VEDENÍ VVN/ZVN*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE | HODNOTA
DISTANČNÍ 1 | ANO/NE
DISTANČNÍ 2 | ANO/NE
VAZBA DISTANČNÍCH OCHRAN | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ ČI SROVNÁVACÍ | ANO/NE
PLÁŠŤOVÁ OCHRANA KABELU | ANO/NE
NADPĚŤOVÁ SE ZPĚTNÝM JALOVÝM VÝKONEM | ANO/NE
LOKÁTOR PORUCH | ANO/NE
*) parametry nastavení ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Přípojnice
PŘÍPOJNICE
POPIS/FUNKCE | PARAMETR
NÁZEV | TEXT
ID | TEXT
TYP | TEXT
ROZVODNA | TEXT
STATICKÁ ZATÍŽITELNOST VEDENÍ | A
SYMETRICKÝ VYPÍNACÍ ZKRATOVÝ PROUD | kA
SPODNÍ MEZ NAPĚTÍ | kV
HORNÍ MEZ NAPĚTÍ | kV
NÁZEV SPÍNAČE PŘÍPOJNIC | text
NÁZEV PODÉLNÉHO DĚLENÍ | text
STATICKÁ ZATIŽITELNOST SPÍNAČE PŘÍPOJNIC | A
OCHRANY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE | HODNOTA
LOGICKÁ OCHRANA | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ OCHRANA | ANO/NE
*) parametry nastavení ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Rozvodna
ROZVODNA
POPIS/FUNKCE | PARAMETR
NÁZEV | TEXT
ID | TEXT
GPS SOUŘADNICE | TEXT
TYP | TEXT
VSTUPNÍ NAPĚTÍ | kV
VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ | kV
POČET TRANSFORMÁTORŮ | ČÍSLO
POČET VÝVODŮ | ČÍSLO
JEDNOZNAČNÉ POPISY VŠECH POLÍ | TEXT
OCHRANY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE | HODNOTA
OCHRANA POKLESU/NÁRŮSTU HUSTOTY (PŘÍP. TLAKU) IZOLAČNÍHO PLYNU | ANO/NE
ZABLOKOVÁNÍ OPĚTNÉHO ZAPNUTÍ V PŘÍPADĚ ZKRATU | ANO/NE
OCHRANA PAHÝLU S DÁLKOVÝM VYPNUTÍM PROTĚJŠÍHO KONCE VEDENÍ | ANO/NE
SELEKTIVNÍ ZEMNÍ OCHRANA | ANO/NE
ZÁBLESKOVOU OCHRANOU | ANO/NE
*) parametry nastavení ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Kompenzace
KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | NÁZEV | TEXT
| ID | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
| ROK UVEDENÍ DO PROVOZU | ROK
MÍSTO PŘIPOJENÍ | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| ZPŮSOB PŘIPOJENÍ | K TRAFU/ DO PŘÍPOJNICE
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE - Zk | R+jX [OHM]
KOMPENZAČNÍ ZAŘÍZENÍ | JMENOVITÝ ODEBÍRANÝ ČINNÝ VÝKON | kW
| JMENOVITÝ ODEBÍRANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| JMENOVITÝ DODÁVANÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| ČINNÉ ZTRÁTY | kW
| ŘÍZENÁ | ANO/NE
| SE SACÍMI OBVODY (FILTRACÍ) | ANO/NE
| S HRADÍCÍM OBVODEM | ANO/NE
| HRAZENÍ PRO FREKVENCI | Hz
| jalový výkon na každou odbočku | kVAr
ZPŮSOB ŘÍZENÍ | DOSTUPNÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Cos j fix U
| NASTAVENÝ ZPŮSOB ŘÍZENÍ | Q fix Q (U) Cos j fix U
OCHRANY - TLUMIVKA, KONDENZ. BATERIE, DEKOMP. ČLEN*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ANO/NE
ZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ANO/NE
NADPĚŤOVÁ | NADPĚŤOVÁ | ANO/NE
BALANČNÍ | BALANČNÍ | ANO/NE
ZEMNÍ | ZEMNÍ | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ | ROZDÍLOVÁ | ANO/NE
PLYNOVÁ | PLYNOVÁ | ANO/NE
OCHRANY - SYNCHRONNÍ KOMPENZÁTORY*)
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NADPROUDOVÁ ZKRATOVÁ ČASOVĚ NEZÁVISLÁ |  | ANO/NE
ZKRATOVÁ PODIMPEDANČNÍ |  | ANO/NE
PŘETÍŽENÍ STATORU |  | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ |  | ANO/NE
NADPĚŤOVÁ |  | ANO/NE
PODPĚŤOVÁ |  | ANO/NE
ZEMNÍ STATORU 95 % |  | ANO/NE
ZEMNÍ ROTORU |  | ANO/NE
PODFREKVENČNÍ |  | ANO/NE
*) parametry nastavení ochran nejsou vyžadovány, nestanoví-li PDS jinak

## Reaktor
REAKTOR
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | NÁZEV | TEXT
| ID | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
MÍSTO PŘIPOJENÍ | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| ROZVODNA | TEXT
| VÝVOD | TEXT
| NAPĚŤOVÁ ÚROVEŇ | kV
| ZKRATOVÝ VÝKON - Sk | MVA
| ZKRATOVÁ IMPEDANCE - Zk | R+jX [OHM]
REAKTOR | JMENOVITÝ ZDÁNLIVÝ VÝKON | kVA
| JMENOVITÝ JALOVÝ VÝKON | kVAr
| JMENOVITÉ NAPĚTÍ | kV
| JMENOVITÝ PROUD | A
| NAPĚTÍ NAKRÁTKO uk | %
| ELEKTRODYNAMICKÁ ODOLNOST | kA
| TEPELNÁ ODOLNOST | kA; sec.
| INDUKTIVNÍ ODPOR | TEXT
OCHRANY
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ANO/NE
ZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ANO/NE
ZEMNÍ | ZEMNÍ | ANO/NE
ROZDÍLOVÁ | ROZDÍLOVÁ | ANO/NE
PLYNOVÁ | PLYNOVÁ | ANO/NE

## Uzlový odporník
UZLOVÝ ODPORNÍK
POPIS/FUNKCE | PARAMETR | HODNOTA
ZÁKLADNÍ ÚDAJE | NÁZEV | TEXT
| ID | TEXT
| ADRESA | ULICE, Č.P., PSČ, MĚSTO
| GPS SOUŘADNICE | TEXT
MÍSTO PŘIPOJENÍ | UZLOVÁ OBLAST | TEXT
| TRANSFORMÁTOR | TEXT
UZLOVÝ ODPORNÍK | JMENOVITÉ NAPĚTÍ | kV
| JMENOVITÝ PROUD 5 S | A
| TRVALÝ PROUD | kA; sec.
OCHRANY
POPIS OCHRANY/FUNKCE |  | HODNOTA
NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ 1. ST. | NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ANO/NE
NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ 2. ST. | NEZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ | ANO/NE
ZÁVISLÁ NADPROUDOVÁ |  | ANO/NE
TEPELNÁ | ZEMNÍ | ANO/NE
KOSTROVÁ |  | ANO/NE