## souhrn
Výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2008
Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů celkem | Počet případů v limitu | Počet případů mimo limit
5 | obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše | 43840 | 43796 | 44
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny | 20405 | 20337 | 68
7 | výměny poškozené pojistky | 6151 | 6143 | 8
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny | 1940 | 1870 | 70
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny | 189 | 170 | 19
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě | 128890 | 128499 | 391
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny | 131323 | 131300 | 23
13 | obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci | 4 | 4 | 0
14 | obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 34195 | 34148 | 47
15 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny | 16226 | 16200 | 26
16 | předávání údajů o měření | 101106 | 100931 | 175
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny | 38 | 38 | 0
18 | dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem | 9 | 8 | 1
19 | zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu
20 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny

## příloha č. 4
Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2008 (Příloha č. 4)
Profil držitele licence |  |  |  |  | nn | vn | vvn | celkem
Počet připojených odběrných míst |  |  |  |  | 3503597 | 13622 | 85 | 3517304
Celková délka vedení (km) |  |  |  |  | 94302 | 50141 | 9570 | 154013
% kabelového |  |  |  |  | 43.38% | 17.13% | 0% | 32.14%
Celková množství dodané elektřiny (MWh) |  |  |  |  | 14333241.6001 | 13759301.613 | 5867432.469 | 33959975.6821
Měsíční hodnoty
Měsíc | Distributor | Četnost přerušení |  |  | Souhrnná doba trvání všech přerušení |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení
|  | počet přerušení v měsíci |  |  | minuty za měsíc |  |  | minuty za jedno přerušení
|  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
leden | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.024 | 0.129 | 0.001 | 2.55 | 8.79 | 0.002 | 105.415 | 68.1694 | 2.044
únor | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.025 | 0.145 | 0.004 | 4.09 | 13.18 | 0.008 | 163.109 | 90.899 | 2.166
březen | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.02 | 0.171 | 0.005 | 3.165 | 18.91 | 0.03 | 163.02 | 110.329 | 5.312
duben | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.015 | 0.167 | 0.015 | 2.745 | 20.791 | 0.145 | 176.695 | 114.125 | 10
květen | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.018 | 0.187 | 0.003 | 2.89 | 18.537 | 0.017 | 160.5556 | 99.1283 | 5.6667
červen | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.026 | 0.26 | 0.015 | 4.394 | 22.299 | 0.219 | 169 | 85.7654 | 14.6
červenec | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.025 | 0.282 | 0.028 | 3.573 | 27.597 | 0.113 | 142.92 | 97.8617 | 4.0357
srpen | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.018 | 0.248 | 0.023 | 2.631 | 19.291 | 0.137 | 146.1667 | 77.7863 | 5.9565
září | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.016 | 0.201 | 0.043 | 2.496 | 20.576 | 0.493 | 156 | 102.3682 | 11.4651
říjen | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.018 | 0.217 | 0.045 | 1.726 | 20.665 | 0.667 | 95.8889 | 95.2304 | 14.8222
listopad | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.018 | 0.195 | 0.012 | 2.806 | 19.073 | 0.015 | 155.8889 | 97.8103 | 1.25
prosinec | ČEZ Distribuce, a.s. | 0.017 | 0.159 | 0.009 | 1.868 | 12.44 | 0.352 | 109.8824 | 78.239 | 39.1111

## příloha č. 21
Souhrnný výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2008 (Příloha č. 21)
Číslo paragrafu standardu | Standard | Počet případů vyplacených náhrad | Vyplacené náhrady celkem | Průměrná náhrada
5 | obnovy přenosu nebo distribuce elektřiny po poruše | 2 | 822 | 411
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny
7 | výměny poškozené pojistky
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu elektřiny | 1 | 25000 | 25000
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality elektřiny
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny
13 | obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce z důvodu prodlení konečného zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci
14 | obnovy distribuce elektřiny po přerušení distribuce na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby
15 | lhůty pro vyřízení reklamace měření dodávky elektřiny
16 | předávání údajů o měření
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny
18 | dodržení termínu schůzky s konečným zákazníkem
19 | zajištění obnovy dodávky elektřiny po přerušení dodávky z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu
20 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny