## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a.s. | [7 empty] | Rok: | 2011
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3542032 | 14379 | 103
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 13849958.066 | 13414343.774 | 5349046.756
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 50677 | 9777 | 13
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 47962 | 40131 | 9707
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2011
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 38271 | 66 | 0.17245 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 18495 | 54 | 0.29197 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7112 | 9 | 0.12655 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 2138 | 28 | 1.3096 | 1 | 30000 | 518400
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 155 | 34 | 21.9355 | 1 | 60000 | 1941600
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 103712 | 246 | 0.2372 | 0 | 0 | 5874600
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 115376 | 1 | 0.00086673 | 0 | 0 | 24000
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 44654 | 1 | 0.0022394 | 0 | 0 | 1200
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 312 | 1 | 0.32051 | 0 | 0 | 5400
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 498195 | 680 | 0.13649 | 0 | 0 | 20400000
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 15767 | 19 | 0.1205 | 0 | 0 | 129600
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 123532 | 54 | 0.043713 | 0 | 0 | 103200
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2011
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.3333 | 2.8168 | 0.13851 | 148.7471 | 160.4991 | 13.3919 | 63.7493 | 56.9795 | 96.6829
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 2.0075 | 2.3757 | 0.081081 | 128.8114 | 137.3233 | 6.9628 | 64.1638 | 57.8041 | 85.875
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.17993 | 0.27541 | 0.016892 | 12.5217 | 17.5298 | 5.0541 | 69.5925 | 63.6493 | 299.2
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.14585 | 0.16571 | 0.040541 | 7.414 | 5.646 | 1.375 | 50.8346 | 34.0725 | 33.9167
plánovaná |  |  | 0.54135 | 0.51157 | 0 | 147.9143 | 150.5245 | 0 | 273.2301 | 294.2413 | 0
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.8747 | 3.3284 | 0.13851 | 296.6614 | 311.0236 | 13.3919 | 103.1985 | 93.4467 | 96.6829
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.8763 |  |  | 296.6962 |  |  | 103.1525
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
V řádku "z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby", resp. řádcích "způsobená třetí osobou", jsou dle platné legislativy 2009 uvedeny poruchy způsobené cizím zaviněním.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3520259 | 3530338 | 3542032 | 13784 | 14165 | 14379 | 89 | 102 | 103
|  |  | Počet elektroměrů | 3499924 | 3515153 | 3519281 | 14386 | 14735 | 14393 | 454 | 557 | 296
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIs
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011
plánovaná |  |  |  | 0.56774 | 0.65124 | 0.54135 | 0.61643 | 0.6885 | 0.51157 | 0 | 0.0035907 | 0 | 0.56786 | 0.65129 | 0.54119
neplánovaná |  |  |  | 2.4816 | 2.2221 | 2.3333 | 2.869 | 2.6202 | 2.8168 | 0.085903 | 0.059246 | 0.13851 | 2.4829 | 2.2235 | 2.3351
| poruchová |  |  | 2.3975 | 2.2147 | 2.2024 | 2.7772 | 2.6145 | 2.6679 | 0.037445 | 0.059246 | 0.097973 | 2.3987 | 2.216 | 2.2041
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 1.6372 | 2.0002 | 2.0225 | 1.9177 | 2.3404 | 2.3925 | 0.026406 | 0.052065 | 0.081081 | 1.6382 | 2.0013 | 2.0238
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.2118 | 1.8299 | 2.0075 | 1.3702 | 2.0975 | 2.3757 | 0.017596 | 0.035907 | 0.081081 | 1.2123 | 1.8307 | 2.0089
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.42543 | 0.1703 | 0.014958 | 0.54748 | 0.24289 | 0.016814 | 0.0088106 | 0.016158 | 0 | 0.42587 | 0.17057 | 0.014964
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.76022 | 0.21452 | 0.17993 | 0.85956 | 0.27404 | 0.27541 | 0.011039 | 0.0071813 | 0.016892 | 0.76053 | 0.21474 | 0.1803
| vynucená |  |  | 0.0026375 | 0.0065229 | 0.002299 | 0.003128 | 0.0049542 | 0.0048635 | 0 | 0 | 0 | 0.0026392 | 0.0065153 | 0.0023093
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.081543 | 0.00091376 | 0.12859 | 0.088628 | 0.00074652 | 0.14403 | 0.048458 | 0 | 0.040541 | 0.081568 | 0.00091292 | 0.12864
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2009: 0.50961; SAIFInn 2010: 0.17773; SAIFInn 2011: 0.14585
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2009: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIs 2009: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011
plánovaná |  |  |  | 137.8488 | 168.1272 | 147.9143 | 170.0491 | 202.9374 | 150.5245 | 0 | 1.9659 | 0 | 137.9628 | 168.2462 | 147.9125
neplánovaná |  |  |  | 282.8392 | 155.5706 | 148.7471 | 285.2033 | 179.7543 | 160.4991 | 0.9185 | 1.4237 | 14.1675 | 282.8124 | 155.6472 | 148.7837
| poruchová |  |  | 281.8187 | 154.0394 | 144.9652 | 283.9682 | 179.398 | 157.1912 | 0.67621 | 1.4237 | 12.7925 | 281.7912 | 154.1212 | 145.0039
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 225.2706 | 140.5135 | 132.4435 | 218.0183 | 163.2599 | 139.6614 | 0.50617 | 1.3662 | 7.7384 | 225.2119 | 140.5865 | 132.4625
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 67.2437 | 109.1216 | 128.8114 | 78.4238 | 121.3287 | 137.3233 | 0.2022 | 0.59066 | 6.9628 | 67.2808 | 109.1554 | 128.8359
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 158.0269 | 31.3919 | 3.6321 | 139.5945 | 41.9312 | 2.3381 | 0.30396 | 0.77558 | 0.77558 | 157.9311 | 31.4311 | 3.6266
|  | způsobená třetí osobou |  | 56.5481 | 13.526 | 12.5217 | 65.9499 | 16.1381 | 17.5298 | 0.17004 | 0.057415 | 5.0541 | 56.5793 | 13.5347 | 12.5414
| vynucená |  |  | 0.19949 | 1.4819 | 0.37334 | 0.37091 | 0.3134 | 0.16682 | 0 | 0 | 0 | 0.20016 | 1.4768 | 0.37247
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.82098 | 0.049243 | 3.4085 | 0.86424 | 0.042891 | 3.1411 | 0.24229 | 0 | 1.375 | 0.82108 | 0.049208 | 3.4073
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2009: 159.0474; SAIDInn 2010: 32.9231; SAIDInn 2011: 7.414
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2009: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2009: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011
plánovaná |  |  |  | 242.8032 | 258.1657 | 273.2301 | 275.8599 | 294.7544 | 294.2413 | 0 | 547.5 | 0 | 242.9501 | 258.3274 | 273.311
neplánovaná |  |  |  | 113.9728 | 70.0096 | 63.7493 | 99.4097 | 68.6044 | 56.9795 | 10.6923 | 24.0297 | 102.2823 | 113.9035 | 70.0025 | 63.7162
| poruchová |  |  | 117.5491 | 69.5533 | 65.8207 | 102.2493 | 68.6177 | 58.9196 | 18.0588 | 24.0297 | 130.5715 | 117.4764 | 69.5485 | 65.7869
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 137.5918 | 70.2507 | 65.4851 | 113.6903 | 69.7569 | 58.3751 | 19.1684 | 26.2414 | 95.4405 | 137.477 | 70.2481 | 65.451
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 55.4902 | 59.6333 | 64.1638 | 57.2364 | 57.8438 | 57.8041 | 11.4916 | 16.45 | 85.875 | 55.4982 | 59.6246 | 64.1333
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 371.4544 | 184.3378 | 242.8218 | 254.978 | 172.6337 | 139.0579 | 34.5 | 48 | 0 | 370.8407 | 184.2662 | 242.3513
|  | způsobená třetí osobou |  | 74.3841 | 63.0512 | 69.5925 | 76.7248 | 58.8893 | 63.6493 | 15.4044 | 7.995 | 299.2 | 74.3948 | 63.0288 | 69.5573
| vynucená |  |  | 75.6359 | 227.1878 | 162.3903 | 118.5764 | 63.2603 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 75.8442 | 226.6676 | 161.2916
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 10.0681 | 53.8901 | 26.5073 | 9.7514 | 57.4545 | 21.809 | 5 | 0 | 33.9167 | 10.0663 | 53.9023 | 26.4861