## Vzor
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: |  | ČEZ Distribuce, a. s. | [7 empty] | Rok: | 2016
Napěťová hladina |  |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  |  | 3593495 | 14735 | 94
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  |  | 14245181.545 | 14286648.502 | 6418165.9
Délka kabelových vedení [km] |  |  | 55451.6098 | 10468.5407 | 23.0808
Délka venkovních vedení [km] |  |  | 47717.1762 | 40189.1444 | 9830.2128
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2016
§ | Standard |  |  |  |  | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
[6 empty] | Celkem | Standard nedodržen
[6 empty] | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 28326 | 37 | 0.13062 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny |  |  |  |  | 17837 | 45 | 0.25228 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky |  |  |  |  | 7206 | 3 | 0.041632 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí |  |  |  |  | 1504 | 14 | 0.93085 | 0 | 0 | 246000
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí |  |  |  |  | 42 | 3 | 7.1429 | 0 | 0 | 129600
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě |  |  |  |  | 89031 | 81 | 0.09098 | 0 | 0 | 718200
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny |  |  |  |  | 83690 | 26 | 0.031067 | 0 | 0 | 480000
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci |  |  |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby |  |  |  |  | 13913 | 1 | 0.0071875 | 0 | 0 | 1200
15 | výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb |  |  |  |  | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření |  |  |  |  | 1623237 | 2150 | 0.13245 | 0 | 0 | 10225800
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny |  |  |  |  | 16889 | 82 | 0.48552 | 0 | 0 | 337800
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem |  |  |  |  | 81776 | 5 | 0.0061143 | 0 | 0 | 12000
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákaznící, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2016
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  |  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  |  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIDInn | SAIDIvn | SAIDIvvn | CAIDInn | CAIDIvn | CAIDIvvn
|  |  |  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  |  | 2.3292 | 2.3379 | 0.45763 | 127.5605 | 114.1713 | 2.91 | 54.7651 | 48.8348 | 6.3589
| z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 1.81 | 1.8114 | 0.24153 | 82.6035 | 77.5593 | 2.0437 | 45.6383 | 42.8172 | 8.4617
| z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby |  | 0.13218 | 0.1436 | 0 | 6.6448 | 7.5614 | 0 | 50.2697 | 52.6543 | 0
| z toho ostatní neplánovaná |  | 0.38708 | 0.3829 | 0.2161 | 38.3122 | 29.0506 | 0.86631 | 98.9765 | 75.8699 | 4.0088
plánovaná |  |  | 0.54192 | 0.49585 | 0.050847 | 182.1683 | 177.1952 | 131.8827 | 336.1525 | 357.3534 | 2593.6931
celkem - hladinové ukazatele |  |  | 2.8712 | 2.8338 | 0.50847 | 309.7288 | 291.3665 | 134.7927 | 107.8762 | 102.8196 | 265.0923
celkem - systémové ukazatele |  |  | 2.8708 |  |  | 309.6423 |  |  | 107.8576
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny
Kumulace poruch vlivem nepřízně počasí zařazené do kategorie 16
V regionu Střed ve dnech 29. února až 2. března
V regionu Morava, Sever ve dnech 16. až 19. června
V regionu Morava, Sever, Střed, Východ a Západ ve dnech 25. až 26. června
V regionu Sever ve dnech 2. července
V regionu Morava, Sever,Východ ve dnech 4. října
V regionu Morava, Sever, Střed, Východ a Západ ve dnech 1. až 2. prosince
V regionu Morava, Sever, Střed, Východ ve dnech 11. prosince
Nejvýznamnější stavby, které mají vliv na zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny
Přeštice, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Tuněchody – Hlinsko, rekonstrukce vedení 110 kV,
Vrchlabí transformovna k odbočce č. 244, rekonstrukce vedení 110 kV,
Česká Třebová – Krasíkov, rekonstrukce vedení 110 kV,
Staré Místo, rekonstrukce transformovny 110/35 kV,
Vernéřov, rekonstrukce rozvodny 110 kV,
Čechy Střed – Pečky, rekonstrukce vedení 110 kV,
Čechy Střed – Český Brod, rekonstrukce vedení 110 kV,
Pečky – Kolín západ, rekonstrukce vedení 110 kV,
Triangle, výstavba nové transformovny 110/22 kV.

## Histor
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn
|  |  | Počet zákazníků | 3560506 | 3574333 | 3593495 | 14588 | 14612 | 14735 | 94 | 94 | 94
|  |  | Počet elektroměrů | 3555872 | 3569345 | 3587985 | 14714 | 14722 | 14714 | 290 | 262 | 236
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [1/rok] | [8 empty] | Průměrný počet přerušení distr.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | el. v soustavě [1/rok]
|  |  |  | SAIFInn |  |  | SAIFIvn |  |  | SAIFIvvn |  |  | SAIFIvše
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016
plánovaná |  |  |  | 0.50906 | 0.57118 | 0.54192 | 0.48525 | 0.52975 | 0.49585 | 0 | 0.041985 | 0.050847 | 0.50892 | 0.57098 | 0.5417
neplánovaná |  |  |  | 2.2617 | 2.7208 | 2.3292 | 2.4153 | 2.7564 | 2.3379 | 0.21724 | 0.22137 | 0.45763 | 2.2622 | 2.7207 | 2.3291
| poruchová |  |  | 2.1958 | 2.6933 | 2.1861 | 2.345 | 2.7194 | 2.15 | 0.13448 | 0.17557 | 0.27119 | 2.1962 | 2.6932 | 2.1858
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 2.038 | 2.5083 | 2.0539 | 2.1796 | 2.5393 | 2.0064 | 0.13448 | 0.16412 | 0.27119 | 2.0384 | 2.5082 | 2.0536
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 1.914 | 1.9081 | 1.81 | 2.0406 | 1.8871 | 1.8114 | 0.12759 | 0.14885 | 0.24153 | 1.9144 | 1.9079 | 1.8099
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 0.12399 | 0.60014 | 0.24395 | 0.13892 | 0.65222 | 0.19498 | 0.0068966 | 0.015267 | 0.029661 | 0.12404 | 0.60031 | 0.24373
|  | způsobená třetí osobou |  | 0.15783 | 0.18503 | 0.13218 | 0.16542 | 0.18007 | 0.1436 | 0 | 0.01145 | 0 | 0.15784 | 0.185 | 0.13222
| vynucená |  |  | 0.0018448 | 0.0027941 | 0.001041 | 0.001767 | 0.0025132 | 0.00047574 | 0 | 0 | 0 | 0.0018444 | 0.0027927 | 0.0010386
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 0.064052 | 0.024687 | 0.1421 | 0.068574 | 0.034506 | 0.18744 | 0.082759 | 0.045802 | 0.18644 | 0.064072 | 0.024729 | 0.14228
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIFInn 2014: 0.18989; SAIFInn 2015: 0.62762; SAIFInn 2016: 0.38708
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIFInn 2014: Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min/rok]; SAIFIvše 2014: Průměrná souhr. doba trvání
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | přerušení distr. el. v soustavě
|  |  |  | SAIDInn |  |  | SAIDIvn |  |  | SAIDIvvn |  |  | SAIDIvše
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016
plánovaná |  |  |  | 164.1478 | 185.5979 | 182.1683 | 167.9965 | 188.571 | 177.1952 | 0 | 19.3929 | 131.8827 | 164.1503 | 185.598 | 182.1446
neplánovaná |  |  |  | 117.2566 | 176.1584 | 127.5605 | 121.2405 | 170.9658 | 114.1713 | 6.6153 | 3.1494 | 2.91 | 117.2641 | 176.1244 | 127.4977
| poruchová |  |  | 116.1473 | 175.7044 | 126.5735 | 119.8797 | 170.4233 | 113.023 | 5.2417 | 2.5761 | 2.1121 | 116.1537 | 175.67 | 126.51
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 107.1251 | 165.7508 | 119.9287 | 109.6262 | 160.9631 | 105.4616 | 5.2417 | 2.4498 | 2.1121 | 107.1271 | 165.7192 | 119.8619
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 88.2292 | 90.8838 | 82.6035 | 89.8978 | 81.6651 | 77.5593 | 1.6321 | 2.3713 | 2.0437 | 88.2291 | 90.8395 | 82.5776
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 18.8959 | 74.867 | 37.3252 | 19.7284 | 79.298 | 27.9023 | 3.6097 | 0.078435 | 0.068362 | 18.8981 | 74.8798 | 37.2843
|  | způsobená třetí osobou |  | 9.0222 | 9.9536 | 6.6448 | 10.2535 | 9.4602 | 7.5614 | 0 | 0.12634 | 0 | 9.0266 | 9.9508 | 6.6481
| vynucená |  |  | 0.097763 | 0.13832 | 0.091133 | 0.068838 | 0.082704 | 0.022924 | 0 | 0 | 0 | 0.097636 | 0.13808 | 0.090848
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 1.0116 | 0.31569 | 0.8959 | 1.292 | 0.45982 | 1.1254 | 1.3736 | 0.57328 | 0.79795 | 1.0128 | 0.3163 | 0.89683
| ostatní neplánovaná |  |  | SAIDInn 2014: 20.0052; SAIDInn 2015: 75.321; SAIDInn 2016: 38.3122
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  |  |  | SAIDInn 2014: Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině [min]; SAIDIvše 2014: Prům. doba trvání jedn. přer.
|  |  |  | nn |  |  | vn |  |  | vvn |  |  | distr. el. v soustavě [min]
|  |  |  | CAIDInn |  |  | CAIDIvn |  |  | CAIDIvvn |  |  | CAIDIvše
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016
plánovaná |  |  |  | 322.4534 | 324.9353 | 336.1525 | 346.2045 | 355.9612 | 357.3534 | 0 | 461.903 | 2593.6931 | 322.5468 | 325.0543 | 336.2456
neplánovaná |  |  |  | 51.8447 | 64.7458 | 54.7651 | 50.1965 | 62.0246 | 48.8348 | 30.4516 | 14.2265 | 6.3589 | 51.8373 | 64.7342 | 54.7402
| poruchová |  |  | 52.8954 | 65.2379 | 57.8994 | 51.1219 | 62.6695 | 52.569 | 38.9768 | 14.6725 | 7.7882 | 52.8875 | 65.227 | 57.8776
|  | způsobená poruchou vlastního zařízení |  | 52.5647 | 66.0821 | 58.3905 | 50.2975 | 63.3881 | 52.5629 | 38.9768 | 14.9264 | 7.7882 | 52.5546 | 66.0706 | 58.3668
|  |  | za obvyklých povětrnostních podmínek | 46.0973 | 47.6301 | 45.6383 | 44.0537 | 43.2753 | 42.8172 | 12.7918 | 15.9304 | 8.4617 | 46.0881 | 47.6122 | 45.6264
|  |  | za nepříznivých povětrnostních podmínek | 152.3988 | 124.7493 | 153.005 | 142.0174 | 121.5814 | 143.1003 | 523.4 | 5.1375 | 2.3048 | 152.3526 | 124.7349 | 152.9714
|  | způsobená třetí osobou |  | 57.1658 | 53.7938 | 50.2697 | 61.9842 | 52.5359 | 52.6543 | 0 | 11.0333 | 0 | 57.1866 | 53.7885 | 50.2803
| vynucená |  |  | 52.9929 | 49.506 | 87.5458 | 38.9571 | 32.9072 | 48.1857 | 0 | 0 | 0 | 52.9374 | 49.4446 | 87.4722
| mimořádná |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| v důsledku události mimo soustavu a u výrobce |  |  | 15.7929 | 12.7879 | 6.3049 | 18.8402 | 13.3257 | 6.004 | 16.5981 | 12.5167 | 4.2799 | 15.8065 | 12.7909 | 6.3031